|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № _________ на 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 3 от 4 мая 2018 года

к области аккредитации от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой

и промышленной продукции "БЕЛЛИС"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 420.1 | ## Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 абзацы первый, третий, пятый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 60884-1-2013 | ГОСТ IEC 60884-1-2013 |
| 421.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров. | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 абзацы первый, третий, пятый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 | ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 |
| 422.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 61439-1-2013 | ГОСТ IEC 61439-1-2013 |
| 423.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 61439-5-2013 | ГОСТ IEC 61439-5-2013 |
| ## 424.1 | ## Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. ## Устройства распределения и управления электроэнергией | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 61439-2-2015 | ГОСТ IEC 61439-2-2015 |
| 425.1 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 61008-1-2012 | ГОСТ IEC 61008-1-2012 |
| 426.1 | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока со встроенной защитой от тока перегрузки бытовые и аналогичного назначения. | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 61009-1-2014 | ГОСТ IEC 61009-1-2014 |
| 427.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ Р 51324.1-2012 | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 428.1 | Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура. | 8518 8521 8527 8528 | Совместимость технических средств электромагнитная | ТР ТС 020/2011 абзац второй статьи 4 ГОСТ 30805.13-2013 | ГОСТ 30805.13-2013 |
| 429.1 | Световое оборудование общего назначения. | 8518 8521 8527 8528 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 абзац третий статьи 4 ГОСТ IEC 61547-2013 | ГОСТ IEC 61547-2013 |
| 430.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 | ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 |
| 431.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. | 8537 8538 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 |
| 432.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная: выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | 8537 8538 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4 |
| 433.1 | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные: контакторы и пускатели электродвигателей; электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей | 8537 8538 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 п.8.3, п.9.4 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 п.8.3, п.9.4 |
| 434.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтные. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | 8537 8538 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 |
| 435.1 | Изделия для обеспечения информационных технологий, электротехнические и приборостроения, напряжением не более 72,5 кВ. | - | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 абзацы первый, третий, седьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 14254-2015 |
| 436.1 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно | 8481 | Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 ГОСТ Р 54824-2011 | ГОСТ Р 54824-2011 |
| 437.1 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. | 7322 | Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 ГОСТ 31848-2012 | ГОСТ 31848-2012 |
| 438.1 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени. | 8403 | Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 ГОСТ Р 51843-2013 | ГОСТ Р 51843-2013 |
| 439.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Рациональное использование энергии. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях | 7321 8516 | Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 статьи 4, 5, 7 и 8, приложения 2 и 3 ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 | ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева