|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № ___________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №2 от 15 декабря 2017 года

к области аккредитации от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС»

Открытого акционерного общества

«Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411.1 | Аудио-, видео- аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи | 8504, 8443, 8471, 8518, 8528, 8434, 8521, 8528, 8518, 8527, 8519, 9103, 9105 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | ГОСТ IEC 62368-1-2014 |
| 412.1 | Маломощное электронное и электрическое оборудование | 85 | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ТР ТС 004/2011 абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 62479-2013 | ГОСТ IEC 62479-2013 |
| 413.1 | Электронное и электрическое оборудование | 85 | Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц) | ТР ТС 004/2011 абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 62311-2013 | ГОСТ IEC 62311-2013 Кроме измерения SAR по приложению Е (п. Е.1.3) с помощью калориметрических измерений |
| 414.1 | Осветительное оборудование | 85, 90 | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных | ТР ТС 004/2011 абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ IEC 62493-2014 | ГОСТ IEC 62493-2014 |
| 415.1 | Оборудование для дуговой сварки | 8515 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 |
| 416.1 | Пневмоприводы. | 8481 | Требования безопасности к конструкции | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.101-84 | ГОСТ 12.2.101-84 |
| 417.1 | Гидравлические и пневматические системы и их компоненты. Пневматика | 8481 | Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 30869-2003 | ГОСТ 30869-2003 |
| 418.1 | Пневмоприводы | 8481 | Требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.3.001-85 | ГОСТ 12.3.001-85 |
| 419.1 | Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров ГОСТ 22483-2012 | 8544 | Общие требования безопасности | ТР ТС 004/2011 абзацы первый – четвертый и шестой – двенадцатый статьи 4, статья 5 ГОСТ 22483-2012 | ГОСТ 22483-2012 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева