|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № ___________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 6 от 15 мая 2020 года

к области аккредитации от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС»

Открытого акционерного общества

«Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600.1 | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия | 27.32/ 29.061 27.32/ 25.120 27.32/ 29.113 27.32/ 26.045 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п.4.2.2.1 – 4.2.2.12, 4.2.2.14 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.2.1-7.2.4 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 12177-79 |
| 600.2 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | п.4.2.2.1 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.3.1 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 7229-76 |
| 600.3 |  |  | Испытание переменным напряжением кабелей | п.4.2.2.2 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.3.2 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 2990-78 |
| 600.4 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил | п.4.2.2.3 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.3.1 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 3345-76 |
| 600.5 |  |  | Электрическое сопротивление экранов | п.4.2.2.4 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.3.1 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 17492-72 |
| 600.6 |  |  | Длительно допустимая температура на жилах | п. 4.2.4.1 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.5.1 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 16962.1-89 |
| 600.7 |  |  | Максимально допустимая температура окружающей среды | п.4.2.4.2 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.5.1 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 16962.1-89 |
| 600.8 |  |  | Минимальная температура окружающей среды | п.4.2.4.3 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.5.2 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 17491-80; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 600.9 |  |  | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | п. 5.2 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.5.10 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 |
| 600.10 |  |  | Маслобензостойкость | п.4.2.4.5 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.7.5.4 ГОСТ 31945-2012; ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 |

| 600.11 | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия | 27.32/ 29.061 27.32/ 25.120 27.32/ 29.113 27.32/ 26.045 | Маркировка | п.4.3.1-4.3.6 ГОСТ 31945-2012 ТНПА на изделие | п.п. 7.6.1, 7.6.2 ГОСТ 31945-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |