|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № _________ на 10 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 3 от 4 мая 2018 года

к области аккредитации от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой

и промышленной продукции "БЕЛЛИС"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 501.1 | Светильники. Светильники встраиваемые | 27.40/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 |
| 502.1 | Светильники. Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 |
| 503.1 | Светильники. Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке | 27.40/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 |
| 504.1 | Светильники. Светильники для аварийного освещения | 27.40/ 25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |
| 505.1 | ## Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60884-1-2013 | ГОСТ IEC 60884-1-2013 |
| 506.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 | ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 |
| 507.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61439-1-2013 | ГОСТ IEC 61439-1-2013 |
| 508.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61439-5-2013 | ГОСТ IEC 61439-5-2013 |
| 509.1 | ## Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства распределения и управления электроэнергией | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61439-2-2015 | ГОСТ IEC 61439-2-2015 |
| 510.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61439-3-2015 | ГОСТ IEC 61439-3-2015 |
| 511.1 | Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Электронные выключатели | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 |
| 512.1 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61008-1-2012 | ГОСТ IEC 61008-1-2012 |
| 513.1 | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока со встроенной защитой от тока перегрузки бытовые и аналогичного назначения. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61009-1-2014 | ГОСТ IEC 61009-1-2014 |
| 514.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ Р 51324.1-2012 | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 515.1 | Духовки, конфорочные панели и воздухоочистители для кухонь бытовые. | 27.51/ 41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017 | СТБ 2477-2017 |
| 516.1 | Духовки и воздухоочистители для кухонь бытовые. | 27.51/ 41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2478-2017 | СТБ 2478-2017 |
| 517.1 | Электроприборы бытовые. | 27.51/ 41.000 | Энергетическая эффективность | ГОСТ IEC 62301-2016 | ГОСТ IEC 62301-2016 |
| 518.1 | Оборудование мультимедиа. | 26.30/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 32-2015 | ГОСТ CISPR 32-2015 |
| 519.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Промышленные электрические кухонные машины | 27.51/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 |
| 520.1 | Изделия медицинские электрические. Медицинские электрические системы | 32.50/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 | ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 |
| 521.1 | Изделия медицинские электрические. Хирургическое, косметическое, терапевтическое и диагностическое лазерное оборудование | 32.50/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 | ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 |
| 522.1 | Трансформаторы, реакторы, источников питания и комбинированных устройств из них. | 27.11/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62041-2012 | ГОСТ IEC 62041-2012 |
| 523.1 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ Р 54824-2011 | ГОСТ Р 54824-2011 |
| 524.1 | Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи индустриальные. | 26.30/ 24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 30805.13-2013 | ГОСТ 30805.13-2013 |
| 525.1 | Светильники. Ручные светильники | 27.40/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 | ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 |
| 526.1 | Световое оборудование общего назначения. | 27.40/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61547-2013 | ГОСТ IEC 61547-2013 |
| 527.1 | Электрическое осветительное и аналогичное оборудование | 27.40/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 15-2014 | ГОСТ CISPR 15-2014 |
| 528.1 | Бытовые приборы, электрический инструмент и аналогичные аппараты. | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 14-1-2015 | ГОСТ CISPR 14-1-2015 |
| 529.1 | Общественные низковольтные системы электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |
| 530.1 | Жилые, коммерческие и легкие промышленные обстановки | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 | ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 |
| 531.1 | Промышленные обстановки | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 | ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 |
| 532.1 | Оборудование, подключаемое к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 A, но не более 75 А в одной фазе | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 | ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 |
| 533.1 | Оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе. | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 |
| 534.1 | Технические средства радиосвязи. Внешние источники питания (ЕРS) мобильных телефонов | 26.30/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 |
| 535.1 | Радиооборудование и служы радиосвязи. Подвижное и портативное радиооборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 | СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 |
| 536.1 | Технические средства радиосвязи. | 26.30/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 301 489-1 | ГОСТ EN 301 489-1 |
| 537.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60998-1-2017 | ГОСТ IEC 60998-1-2017 |
| 538.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения . Соединительне устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов. | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 | ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 |
| 539.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Штепсельные розетки для бытовых приборов | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 | ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 |
| 540.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки для системы БСНН | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 | ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 |
| 541.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 |
| 542.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями. | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4 |
| 543.1 | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей. | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 п.8.3, п.9.4 | ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 п.8.3, п.9.4 |
| 544.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтные. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 |
| 545.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения. | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 п.8.3, п.9.5 | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 п.8.3, п.9.5 |
| 546.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. | 27.51/34. | Требования безопасности | ГОСТ 33998-2016 | ГОСТ 33998-2016 |
| 547.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной конвекцией в духовках и/или грилях | 27.51/34. | Требования безопасности | ГОСТ 34262.1.2-2017 | ГОСТ 34262.1.2-2017 |
| 548.1 | Котлы бытовые отопительные, работающие на твердом топливе, номинальной тепловой мощность до 50 кВт. | 28.12/34. | Требования безопасности | ГОСТ 33015-2014 | ГОСТ 33015-2014 |
| 549.1 | Котлы отопительные. Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой топочной камеры номинальной теплопроводностью до 500 кВт. | 28.12/34. | Требования безопасности | ГОСТ EN 303-5-2013 | ГОСТ EN 303-5-2013 |
| 550.1 | Аппараты отопительные для жилых помещений, работающие на древесных топливных гранулах. | 28.12/34. | Требования безопасности | СТБ EN 14785-2015 | СТБ EN 14785-2015 |
| 551.1 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. | 26.51/25 | Требования безопасности | ГОСТ Р 52931-2008 | ГОСТ Р 52931-2008 |
| 552.1 | Изделия для обеспечения информационных технологий, электротехнические и приборостроения, напряжением не более 72,5 кВ. | 26.11; 26.40; 27.32; 27.33/ 25 | Требования безопасности | ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 14254-2015 |
| 553.1 | Арматура трубопроводная. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ 4666-2015 | ГОСТ 4666-2015 |
| 554.1 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ 13547-2015 | ГОСТ 13547-2015 |
| 555.1 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ 12893-2005 | ГОСТ 12893-2005 |
| 556.1 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ 33423-2015 | ГОСТ 33423-2015 |
| 557.1 | Арматура трубопроводная. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ 33257-2015 | ГОСТ 33257-2015 |
| 558.1 | Котлы отопительные. Котлы с газовыми горелками c принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ EN 303-7-2013 | ГОСТ EN 303-7-2013 |
| 559.1 | Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ EN 303-1-2013 | ГОСТ EN 303-1-2013 |
| 560.1 | Котлы отопительные. Котлы отопительные c горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Котлы, оснащенные горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения теплопроизводительностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ EN 303-4-2013 | ГОСТ EN 303-4-2013 |
| 561.1 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ Р 51383-2012 | ГОСТ Р 51383-2012 |
| 562.1 | Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ EN 777-1-2015 | ГОСТ EN 777-1-2015 |
| 563.1 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ 13547-2015 | ГОСТ 13547-2015 |
| 564.1 | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно. | 28.14/25 | Требования безопасности | ГОСТ Р 54824-2011 | ГОСТ Р 54824-2011 |
| 565.1 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ 31848-2012 | ГОСТ 31848-2012 |
| 566.1 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений не бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания. | 28.21/34 | Требования безопасности | ГОСТ EN 1020-2014 | ГОСТ EN 1020-2014 |
| 567.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной конвекцией в духовках и/или грилях | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ 34262.2.2-2017 | ГОСТ 34262.2.2-2017 |
| 568.1 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени. | 28.21/34. | Требования безопасности | ГОСТ Р 51843-2013 | ГОСТ Р 51843-2013 |
| 569.1 | Газовые духовки | 27.51/34. | Требования безопасности | СТБ EN 15181-2017 | СТБ EN 15181-2017 |
| 570.1 | Плиты газовые бытовые. Приборы, имеющие духовки и/или грили с принудительной циркуляцией воздуха | 28.21/34. 27.51/34. | Требования безопасности | ГОСТ ЕН 30-1-2-2007 | ГОСТ ЕН 30-1-2-2007 |
| 571.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях | 28.21/34. 27.51/34. | Требования безопасности | ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 | ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева