|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № ___________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 4 от 07 декабря 2018 года

к области аккредитации от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС»

Открытого акционерного общества

«Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 572.1 | Технические средства | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) |
| 573.1 | Светильники | 27.40/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2017 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 |
| 574.1 | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 27.40/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62560-2018 | ГОСТ IEC 62560-2018 |
| 575.1 | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ 30379-2017 | ГОСТ 30379-2017 |
| 576.1 | Технические средства | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6: 1996) | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6: 1996) |
| 577.1 | Оборудование промышленное, научное и медицинское. | 26.60/24.000 | Электромагнитная совместимость. Характеристики радиочастотных помех. | ГОСТ CISPR 11-2017 | ГОСТ CISPR 11-2017 |
| 578.1 | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные аппараты | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ CISPR 14-2-2016 | ГОСТ CISPR 14-2-2016 |
| 579.1 | Оборудование информационных технологий | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость. Устойчивость к электромагнитным помехам | ГОСТ CISPR 24-2013 | ГОСТ CISPR 24-2013 |
| 580.1 | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование. | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость. Характеристики помехоустойчивости | ГОСТ EN 55020-2016 | ГОСТ EN 55020-2016 |
| 581.1 | Системы сигнализации. Компоненты систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ EN 50130-4-2017 | ГОСТ EN 50130-4-2017 |
| 582.1 | Оборудование для дуговой сварки | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60974-10-2017 | ГОСТ IEC 60974-10-2017 |
| 583.1 | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура. | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 | ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 |
| 584.1 | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех. | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 | ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 |
| 585.1 | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Измерения излучаемых помех. | ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 | ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |
| 586.1 | Реле измерительные и защитное оборудование | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60255-26-2017 | ГОСТ IEC 60255-26-2017 |
| 587.1 | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Преобразователи со встроенным или дистанционным формированием сигнала | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61326-2-3-2014 | ГОСТ IEC 61326-2-3-2014 |
| 588.1 | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Радиопомехи и помехоустойчивости. | ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 |
| 589.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 55103-2-2016 | ГОСТ EN 55103-2-2016 |
| 590.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 32136-2013 | ГОСТ 32136-2013 |
| 591.1 | Электрическое и электронное оборудование | /24.000 | Электромагнитная совместимость. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 |
| 592.1 | Электрическое и электронное оборудование | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |
| 593.1 | Электрическое и электронное оборудование | 27.90/24.000 | # Электромагнитная совместимость. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 594.1 | Электрическое и электронное оборудование с номинальным током до 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Воздействие гармоник и интергармоник, включая сигналы, передаваемые по электрическим сетям, на порт электропитания переменного тока. Низкочастотные испытания на помехоустойчивость | ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 | ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 |
| 595.1 | Оборудование с потребляемым током не более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Устойчивость к колебаниям напряжения. | ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 | ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 |
| 596.1 | Приборы для измерений характеристик фликера (фликерметры) | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Функциональные и конструктивные требования | ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 | ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 |
| 597.1 | Оборудование, рассчитанное на входной ток не более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Испытания на устойчивость к изменениям частоты электропитания | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014 | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014 |
| 598.1 | Электропитание оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения | ГОСТ IEC 61000-4-34-2016 | ГОСТ IEC 61000-4-34-2016 |
| 599.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.12/25 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева