|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № _________ на 187 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой

и промышленной продукции "БЕЛЛИС"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование информационных технологий | 8504 8443 8471 8518 8528 8434 | Компоненты; Интерфейс питания; Маркировка и инструкции; Защита от опасностей; Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности; Цепи БСНН; Цепи НТС; Цепи с ограничением тока; Ограничение мощности источников питания; Требования к защитному заземлению и соединению; Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях; Защитные блокировки; Электрическая изоляция; Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию; Проводка, соединение и питание; Физические требования; Подключение к телекоммуникационным сетям; Подключение к кабельным распределительным системам | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 |
| 2.1 | Средства отображения информации индивидуального пользования. | 8504 8443 8471 8518 8528 8434 | Требования безопасности к параметрам создаваемых полей Требования к конструкции | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 31210-2003 | п.п. 6.12, 6.13, 6.14 ГОСТ 31211-2003 |
| 3.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Охладители свеженадоенного молока | 8434 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ ЕН 50087-2006 | СТБ ЕН 50087-2006 |
| 4.1 | Выключатели для электроприборов | 8536 | Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция Механизм Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе Пожароопасность Стойкость к коррозии Ненормальная работа и условия неисправности для электронных выключателей Компоненты для электронных выключателей Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 61058-1-2009 | СТБ IEC 61058-1-2009 СТБ IEC 60695-10-2-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 IEC 60707-1999 IEC60669-1-2007 IEC 60529-2001 + Cor3:2009 IEC 60068-2-20-2008 |
| 5.1 | Выключатели для электрических бытовых приборов | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 61058-2-1-2009 | СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-1-2009 |
| 6.1 | Выключатели для электрических бытовых приборов. Независимо устанавливаемые выключатели | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 61058-2-4-2008 | СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-1-2009 |
| 7.1 | Выключатели для электроприборов. Переключателям полюсов | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 61058-2-5-2008 | СТБ IEC 61058-2-5-2008 СТБ IEC 61058-1-2009 |
| 8.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 8536 | Номинальные значения Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкости Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ Р 51324.1-2005 | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ Р 51324.1-2005 |
| 9.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. полупроводниковым выключателям и методы испытаний | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ 30850.2.1-2002 | ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.1-2002 |
| 10.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ 30850.2.2-2002 | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.1-2002 |
| 11.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Розетки для приборов | 8536 50 070 0 8536 50 800 0 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ 30988.2.2-2012 ГОСТ Р 51322.2.2-99 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012 |
| 12.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Переходники (адаптеры) | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ 30988.2.5-2003 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003 |
| 13.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Розетки с выключателями с блокировкой для стационарных установок | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ Р 51322.2.6-99 ГОСТ 30988.2.6-2012 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.6-2012 |
| 14.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый Статья 4 ГОСТ 7396.1-89 | ГОСТ 7396.1-89 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 |
| 15.1 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения | 8536 | Номинальные величины Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя Работа контактов и сопротивление цепей Нагревостойкость Коммутационная способность Работоспособность соединителей Превышение температуры токоведущих частей Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Стойкость к нагреву и старению Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый Статья 4 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 | ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 СТБ IEC 60112-2007 |
| 16.1 | Провода и шнуры армированные | 8544 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 28244-96 | ГОСТ 28244-96 (пп. 6.1.1-6.1.4, 6.1.6-6.1.19, 6.2-6.6) |
| 17.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 8536 | Номинальные величины Классификация Информация Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и соединения Конструкция Влаго- и пылестойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Производственный допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости Компоненты Нормальная работа Ненормальная работа Руководство по применению электронного отключения | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 (СТБ МЭК 60065-2004 СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 16962.2-90 (кроме 102, 107, 109-113, 116, 118) ГОСТ 20.57.406-81 (кроме 102, 107, 109-113, 211-215, 301, 402, 410, 412)) |
| 18.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические устройства управления горелками | 8536 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60730-2-5-2004 | СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 19.1 | Лазерные изделия | 8536 69 8536 90 | Маркировка Требования к информации Потребительские электронные изделия Классифицирование | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60825-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 (только для приборов 1 класса) | СТБ IEC 60825-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 (только для приборов 1 класса) |
| 20.1 | Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом | из 8450 | Общие требования безопасности | ТР ТС 010/2011 п.п. 4.1, 4.2, 4.5-4.7 ГОСТ Р 53055-2008 | п.п. 4.1, 4.2, 4.5-4.7, 6.3 ГОСТ Р 53055-2008 |
| 21.1 | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. | 8521 8528 8518 8527 8528 8504 8519 9103 9105 | Маркировка и инструкции. Опасные излучения. Нагрев при нормальных рабочих условиях. Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током. Опасность поражения электрическим током при нормальных рабочих условиях. Требования к изоляции. Условия неисправностей. Механическая прочность. Зазоры и пути утечки. Компоненты. Соединители. Внешние гибкие шнуры. Электрические соединения и механические крепления. Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва. Устойчивость и механическая опасность. Огнестойкость. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 | СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ IEC 60065-2011 EN 60065-2005+А2:2010 |
| 22.1 | Низковольтное оборудование | 8701 8706 | Пожарная безопасность | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 12.1.004-91 | ГОСТ 12.1.004-91 |
| 23.1 | Светильники | 9405 | Классификация светильников. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.2 |  |  | Маркировка. |  | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.3 |  |  | Конструкция. |  | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.4 |  |  | Заменяемые компоненты. |  | п. 4.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.5 |  |  | Ввод проводов. |  | п. 4.3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.6 |  |  | Патроны для ламп. |  | п. 4.4 СТБ IEC 60598-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011-2-2005+A44:2011 |
| 23.7 |  |  | Патроны для стартеров |  | п. 4.5 СТБ IEC 60598-1-2008, IEC 60155-1993+A2:2006 |
| 23.8 |  |  | Клеммные колодки. |  | п. 4.6 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.9 |  |  | Контактные зажимы и присоединение к сети. |  | п. 4.7, разделы 14,15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.10 |  |  | Выключатели. |  | п. 4.8 СТБ IEC 60598-1-2008, , IEC 61058-2001-А2:2007+ Cor1:2009 |
| 23.11 |  |  | Изоляционные прокладки и втулки. |  | п. 4.9 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.12 | Светильники | 9405 | Двойная и усиленная изоляция. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.13 |  |  | Электрические соединения и токопроводящие детали. |  | п. 4.11 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.14 |  |  | Винтовые и другие (механические) соединения и сальники. |  | п. 4.12 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.15 |  |  | Механическая прочность. |  | п. 4.13 СТБ IEC 60598-1-2008, IEC 60068-2-75-1997 |
| 23.16 |  |  | Устройства подвески и регулирования. |  | п. 4.14 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.17 |  |  | Воспламеняемые материалы |  | п.п. 4.15, 13.3.2, 12.7.1, 12.7.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.18 |  |  | Светильники, пригодные для установки на поверхность из нормально воспламеняемого материала. |  | п.п. 4.16, 12.6 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.19 |  |  | Сливные отверстия. |  | п. 4.17 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.20 |  |  | Защита от коррозии. |  | п. 4.18, приложение F СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.21 |  |  | Импульсные зажигающие устройства. |  | п. 4.19 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.22 |  |  | Светильники для тяжелых условий эксплуатации. Требования к вибрации. |  | п. 4.20 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.23 |  |  | Защита от выпадания (галогенных ламп накаливания). |  | п.п. 4.21, 4.13.1, 13.3.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.24 |  |  | Пристраиваемые к лампам приспособления. |  | п. 4.22 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.25 |  |  | Лампы-светильники. |  | п. 4.23 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.26 |  |  | УФ-излучение. |  | п. 4.24, приложение P СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.27 |  |  | Механическая безопасность. |  | п. 4.25 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.28 |  |  | Защита от короткого замыкания. |  | п. 4.26 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.29 |  |  | Контактная колодка с интегрированным безвинтовым контактом заземления. |  | п. 4.27, приложение V СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.30 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. |  | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.31 |  |  | Присоединение к сети и другие внешние провода. |  | п. 5.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.32 |  |  | Провода внутреннего монтажа. |  | п. 5.3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.33 |  |  | Заземление. |  | Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.34 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  | Раздел 8, приложение А СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.35 |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги. |  | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008 (IP20-IP44) |
| 23.36 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.37 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.38 |  |  | Испытание на старение и тепловые испытания. |  | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.39 | Светильники | 9405 | Испытание на старение | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 12.3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.40 |  |  | Тепловое испытание (нормальный рабочий режим) |  | п. 12.4, приложения В, D, E, K СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.41 |  |  | Тепловое испытание (аномальный режим) |  | п. 12.5, приложение С СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.42 |  |  | Тепловое испытание (при условиях неисправности устройств управления лампой) |  | п. 12.6 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.43 |  |  | Тепловое испытание термопластичных светильников при аварийных условиях в устройствах управления лампой или электронных управляющих устройствах. |  | п. 12.7 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.44 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008, IEC 60695-11-5-2004, IEC 60695-2-10-2000, IEC 60112-2009 |
| 23.45 |  |  | Винтовые контактные зажимы. |  | Раздел 14 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 23.46 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения. |  | Раздел 15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 24.1 | Светильники стационарные общего назначения | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 |
| 24.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 24.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 24.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 24.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 24.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 24.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. |  |  |
| 24.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 24.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 24.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 24.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 24.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 25.1 | Светильники встраиваемые | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 |
| 25.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 25.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 25.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 25.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 25.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 25.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. |  |  |
| 25.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 25.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 25.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 25.11 | Светильники встраиваемые | 9405 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 |
| 25.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда |  |  |
| 26.1 | Светильники переносные общего назначения | 9405 | Классификация | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 | ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 |
| 26.2 |  |  | Маркировка |  |  |
| 26.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 26.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры |  |  |
| 26.5 |  |  | Заземление |  |  |
| 26.6 |  |  | Контактные зажимы |  |  |
| 26.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  |  |
| 26.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током |  |  |
| 26.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 26.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 26.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 26.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 27.1 | Световые гирлянды | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.4 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.2 |  |  | Маркировка. |  | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.5 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.3 |  |  | Конструкция |  | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.6 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.7 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.5 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и соединения. |  | Раздел 15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 27.6 |  |  | Присоединение к сети и другие внешние провода. |  | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.10 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.7 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  | Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.11 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.8 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.12 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.9 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.13 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 27.10 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 27.11 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда |  | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.15 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 28.1 | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 | СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 |
| 28.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 28.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 28.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 28.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 28.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 28.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 28.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 28.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 28.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 28.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 28.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 29.1 | Светильники переносные для использования в саду | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 | СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 |
| 29.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 29.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 29.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 29.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 29.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 29.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 29.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 29.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 29.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 29.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 29.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 30.1 | Светильники для освещения улиц и дорог. | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 30.2 |  |  | Маркировка. |  | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008, Раздел 3.5 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.3 |  |  | Конструкция |  | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.6 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 30.5 |  |  | Заземление. |  | Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.8 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.6 |  |  | Контактные зажимы. |  | Раздел 14, 15 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.9 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.10 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.8 | Светильники для освещения улиц и дорог. | 9405 9405 | Защита от поражения электрическим током. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 30.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.12 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.13 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 30.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 30.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 31.1 | Прожекторы заливающего света |  | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 | СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 |
| 31.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 31.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 31.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 31.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 31.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 31.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 31.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 31.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 31.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 31.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 31.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 32.1 | Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-2-12-2009 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 12.4 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.2 |  |  | Маркировка. |  | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 32.3 |  |  | Конструкция |  | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 12.6 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.4 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  | Раздел 12.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.5 |  |  | Заземление. |  | Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 32.6 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  | Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 12.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.7 |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги. |  | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 32.8 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 32.9 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры |  | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 12.12 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.10 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 12.13 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.11 | Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке | 9405 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60598-2-12-2009 | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 32.13 |  |  | Винтовые контактные зажимы |  | Раздел 14 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 12.15 СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 32.14 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения |  | Раздел 15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.1 | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 | СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 |
| 33.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 33.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 33.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 33.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 33.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 33.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 33.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 33.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 33.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 33.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 33.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 34.1 | Светильники вентилируемые | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 | СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 |
| 34.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 34.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 34.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 34.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 34.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 34.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 34.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 34.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 34.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 34.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 34.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 35.1 | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания. | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 |
| 35.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 35.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 35.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 35.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 35.6 |  |  | Контактные зажимы и электрические соединения. |  |  |
| 35.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 35.8 | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания. | 9405 | Защита от поражения электрическим током. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 |
| 35.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 35.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 35.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 35.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 36.1 | Светильники с ограничением температуры поверхности. | 9405 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 |
| 36.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 36.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 36.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 36.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 36.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 36.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 36.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 36.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 36.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 36.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 36.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 37.1 | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 8539 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 |
| 37.2 |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах |  |  |
| 37.3 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы (ΔtS) |  |  |
| 37.4 |  |  | Стойкость к крутящему моменту |  |  |
| 37.5 |  |  | Сопротивление изоляции ламп, имеющих изолированные юбки |  |  |
| 37.6 |  |  | Части, случайно оказавшиеся под напряжением |  |  |
| 37.7 |  |  | Пути утечки для ламп с цоколями В15d и B22d |  |  |
| 37.8 |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения |  |  |
| 37.9 |  |  | Взаимозаменяемость |  |  |
| 38.1 | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | 8539 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый Статья 4 СТБ IEC 60432-2-2008 | СТБ IEC 60432-2-2008 |
| 38.2 |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах |  |  |
| 38.3 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы (ΔtS) |  |  |
| 38.4 |  |  | Стойкость к крутящему моменту |  |  |
| 38.5 |  |  | Сопротивление изоляции ламп, имеющих изолированные юбки |  |  |
| 38.6 |  |  | Части, случайно оказавшиеся под напряжением |  |  |
| 38.7 |  |  | Пути утечки для ламп с цоколями В15d и B22d |  |  |
| 38.8 |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения |  |  |
| 38.9 |  |  | Взаимозаменяемость |  |  |
| 38.10 |  |  | Ультрафиолетовое излучение |  |  |
| 39.1 | Лампы люминесцентные двухцокольные | 8539 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй, пятый Статья 4 ГОСТ МЭК 61195-2002 | ГОСТ МЭК 61195-2002 |
| 39.2 |  |  | Механические требования для цоколей |  |  |
| 39.3 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |
| 39.4 |  |  | Электрическая прочность |  |  |
| 39.5 |  |  | Части, которые случайно могут стать токоведущими |  |  |
| 39.6 |  |  | Теплостойкость и нагревостойкость |  |  |
| 39.7 |  |  | Путь утечки для цоколей |  |  |
| 39.8 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы |  |  |
| 39.9 |  |  | Наименьшая полная длина лампы |  |  |
| 40.1 | Лампы люминесцентные одноцокольные | 8539 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ IEC 61199-2011 | СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ IEC 61199-2011 |
| 40.2 |  |  | Механические требования для цоколей |  |  |
| 40.3 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |
| 40.4 |  |  | Электрическая прочность |  |  |
| 40.5 |  |  | Части, которые случайно могут стать токоведущими |  |  |
| 40.6 |  |  | Теплостойкость и огнестойкость |  |  |
| 40.7 |  |  | Путь утечки для цоколей |  |  |
| 40.8 |  |  | Превышение температуры на цоколе лампы |  |  |
| 40.9 |  |  | Конденсаторы для подавления радиопомех |  |  |
| 41.1 | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | 8539 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60968-2008 | СТБ IEC 60968-2008 |
| 41.2 |  |  | Взаимозаменяемость |  |  |
| 41.3 |  |  | Защита от поражения электрическим током |  |  |
| 41.4 |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влажность |  |  |
| 41.5 |  |  | Механическая прочность |  |  |
| 41.6 |  |  | Превышение температуры цоколя |  |  |
| 41.7 |  |  | Теплостойкость |  |  |
| 41.8 |  |  | Огнестойкость и стойкость к воспламенению |  |  |
| 41.9 |  |  | Условия неисправностей |  |  |
| 42.1 | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп) | 8539 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй, пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ Р 52713-2007 | СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ Р 52713-2007 |
| 42.2 |  |  | Требования к механическим характеристикам |  |  |
| 42.3 |  |  | Требования к электрическим характеристикам |  |  |
| 42.4 |  |  | Части, которые могут случайно оказаться под напряжением |  |  |
| 42.5 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |
| 42.6 |  |  | Электрическая прочность изоляции |  |  |
| 42.7 |  |  | Температурные требования |  |  |
| 42.8 |  |  | Устойчивость к нагреву |  |  |
| 42.9 |  |  | Тепло- и огнестойкость |  |  |
| 42.10 |  |  | Дополнительные требования безопасности |  |  |
| 42.11 |  |  | Натриевые лампы высокого давления. Амплитуда импульсов для ламп со встроенным пусковым устройством |  |  |
| 42.12 | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп) | 8539 | Обычные металлогалогенные лампы (кроме самоэкранируемых). Маркировка, УФ-излучение | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй, пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ Р 52713-2007 | СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ Р 52713-2007 |
| 42.13 |  |  | Самоэкранируемые металлогалогенные лампы. Маркировка, УФ-излучение, защитная оболочка |  |  |
| 4 | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 8539 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 62560-2011 | СТБ IEC 62560-2011 |
| 44.1 | Лампы электрические. | 8539 | Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй, пятый статьи 4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 44.2 |  |  | Крепление цоколя к колбе |  |  |
| 44.3 |  |  | Отсутствие обрывов в токоведущих частях |  |  |
| 44.4 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы |  |  |
| 44.5 |  |  | Сопротивление изоляции цоколя |  |  |
| 44.6 |  |  | Электрическая прочность изоляции |  |  |
| 44.7 |  |  | Плавкий предохранитель |  |  |
| 44.8 |  |  | Соединение токовых вводов с корпусом и контактной пластиной цоколя |  |  |
| 44.9 |  |  | Требования к маркировке |  |  |
| 44.10 |  |  | Дополнительные требования безопасности |  |  |
| 45.1 | Аппараты пускорегулирующие для ламп | 8539 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 61347-1-2008 | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 45.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 45.3 |  |  | Контактные зажимы |  |  |
| 45.4 |  |  | Обеспечение защитного заземления |  |  |
| 45.5 |  |  | Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением |  |  |
| 45.6 |  |  | Влагостойкость и изоляция |  |  |
| 45.7 |  |  | Электрическая прочность |  |  |
| 45.8 |  |  | Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балласта |  |  |
| 45.9 |  |  | Условия неисправности |  |  |
| 45.10 |  |  | Конструкция |  |  |
| 45.11 |  |  | Пути утечки и зазоры. |  |  |
| 45.12 |  |  | Винты, токоведущие части и соединения |  |  |
| 45.13 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 45.14 |  |  | Стойкость к коррозии |  |  |
| 45.15 |  |  | Выходное напряжение без нагрузки |  |  |
| 46.1 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Электронные пускорегулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами | 8539 | Классификация. | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | СТБ IEC 61347-2-13-2009 |
| 46.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 46.3 |  |  | Защита от случайного контакта с токоведущими частями |  |  |
| 46.4 |  |  | Контактные зажимы |  |  |
| 46.5 |  |  | Обеспечение защитного заземления |  |  |
| 46.6 |  |  | Влагостойкость и изоляция |  |  |
| 46.7 |  |  | Электрическая прочность |  |  |
| 46.8 |  |  | Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балласта |  |  |
| 46.9 |  |  | Условия неисправности |  |  |
| 46.10 |  |  | Нагрев трансформатора |  |  |
| 46.11 |  |  | Ненормальные условия работы |  |  |
| 46.12 |  |  | Конструкция |  |  |
| 46.13 |  |  | Пути утечки и зазоры. |  |  |
| 46.14 |  |  | Винты, токоведущие части и соединения |  |  |
| 46.15 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 46.16 |  |  | Стойкость к коррозии |  |  |
| 47.1 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков | 8539 | Требования безопасности в соответствии с приложением А ГОСТ Р 51326.1-2003 | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 51326.1-2003 | ГОСТ Р 51326.1-2003 п.п 6, 9.3 -9.6, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 (кроме тока 500А) 9.10, 9.12-9.17, 9.23 ГОСТ Р 51326.2.1-1999 |
| 48.1 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков | 8539 | Требования безопасности в соответствии с приложением А ГОСТ Р 51327.1-2010 | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 51327.1-2010 | ГОСТ Р 51327.1-2010 п.п 6, 8.1.1-8.1.3, 8.1.6, 9.3 -9.6, 9.7(кроме 9.7.7), 9.8, 9.9.1.2(а,в,с), 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15-9.17, 9.18, 9.23, ГОСТ Р 51327.2.1-1999 |
| 49.1 | Инструмент ручной электромеханический | 8467 | Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Износостойкость Ненормальный режим работы Механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Клеммы для внешних проводов Обеспечение заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-1-2011 | ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-1-2011 (СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60068-2-75:1997 СТБ IEC 60112-2007 (IEC 60112:2003) ГОСТ 27473-87 ГОСТ 14254-96 (IEC 60529-2001+ред3:2009): (разд.5 (первая характеристическая цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (вторая характеристическая цифра – 0, 3, 4, 5, 7) СТБ IEC 60695-2-11-2008 СТБ IEC 60695-2-12-2008 СТБ IEC 60695-2-13-2008 СТБ IEC 60695-11-5-2009 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ 28779-90 IEC 60745-1-2006 EN 60745-1-2010) |
| 50.1 | Инструмент ручной электромеханический. Дрели, включая ударные дрели | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 | СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 |
| 51.1 | Инструмент ручной электромеханический. Отвертки и гайковерты ударно-вращательного действия | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60745-2-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 | ГОСТ IEC 60745-2-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 |
| 52.1 | Машины ручные электрические. Шлифовальных, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 12.2.013.3-2002 | ГОСТ 12.2.013.3-2002 |
| 53.1 | Инструмент ручной электромеханический. Шлифовальные и полировальные машины, кроме машин дискового типа | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 |
| 54.1 | Инструмент ручной электромеханический. Дисковые пилы | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 ГОСТ IEC 60745-2-5−2011 | СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 ГОСТ IEC 60745-2-5−2011 |
| 55.1 | Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 | ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 |
| 56.1 | Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 30700-2000 | ГОСТ 30700-2000 |
| 57.1 | Машины ручные электрические. Ножницы | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 |
| 58.1 | Машины ручные электрические. Машины для нарезания внутренней резьбы | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 |
| 59.1 | Машины ручные электрические. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 |
| 60.1 | Машины ручные электрические. Цепные пилы | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 30506-97 | ГОСТ 30506-97 |
| 61.1 | Машины ручные электрические. Рубанки | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 | ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 |
| 62.1 | Машины ручные электрические. Машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 30505-97 | ГОСТ 30505-97 |
| 63.1 | Машины ручные электрические. Скобозабивные машины | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 30701-2001 | ГОСТ 30701-2001 |
| 64.1 | Машины ручные электрические. Фрезерные машины и машины для обработки кромок | 8467 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый-пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 |
| 65.1 | Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства | 8427 8428 | Требования к рабочим органам и механизмам | ТР ТС 010/2011 | п.п. 2.1.5, 2.1.14, 2.1.15 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.2 |  |  | Требования к пневмо-, гидро-, вакуумсистемам и системам пароснабжения и водоподъема |  | п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.3 |  |  | Требования к электроприводу и электрооборудованию |  | п.п. 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.4 |  |  | Гигиенические требования |  | п.п. 8.6, 8.7, 4.2.4 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.5 |  |  | Требования к рабочей зоне, рабочим местам, системам отображения информации и управления |  | п.п. 4.3.8, 4.3.9 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.6 |  |  | Требования к ограждениям и блокировкам |  | п.п. 5.1.12 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.7 |  |  | Требования к средствам аспирации, герметизации, теплоизоляции, пожаро- и взрывозащиты |  | п.п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 65.8 |  |  | Требования к доильным установкам и молочному оборудованию Стойловое оборудование, ограждения для животных, проходы |  | п. 6.2 ГОСТ 12.2.042-91 п. 6.6 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 66.1 | Электротехническое оборудование, твердые электроизолирующие материалы |  | Испытания на пожароопасность. Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый Статья 4 СТБ IEC 60695-10-2-2008 | СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
| 66.2 |  |  | Испытания на пожароопасность. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый Статья 4 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 | ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 |
| 66.3 |  |  | Испытания на пожароопасность. Методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание готовых изделий на горючесть | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый Статья 4 СТБ IEC 60695-2-11-2008 | СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 66.4 |  |  | Испытания на пожароопасность. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый Статья 4 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 | ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 |
| 67.1 | Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания. | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 5884-86 п.4 | ГОСТ 5884-86 п.4 ГОСТ 14192-96 |
| 68.1 | Ящики из гофрированного картона | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 9142-90 п.2.5 | ГОСТ 9142-90 п.4.3 ГОСТ 14192-96 |
| 69.1 | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 12301-2006 п.5.4 | ГОСТ 12301-2006 п. 5.4 ГОСТ 14192-96 |
| 70.1 | Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 12303-80 п.5 | ГОСТ 12303-80 п.п.4, 5 ГОСТ 14192-96 |
| 71.1 | Банки картонные и комбинированные | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 13479-82 п.5 | ГОСТ 13479-82 п.5 |
| 72.1 | Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 18319-83 п.3 | ГОСТ 18319-83 п.3 |
| 73.1 | Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности | 4819 | Маркировка | ТР ТС 005/2011 статья 6 ГОСТ 22852-77 | ГОСТ 22852-77 п.4 ГОСТ 14192-96 |
| 74.1 | Машины, механизмы, оборудование | 8450 8515 8403 8516 8465 8443 8471 7321 | Шум | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 23941-2002 |
| 75.1 | Машины | 8450 8515 8403 8516 8465 8443 8471 7321 | Определение значений шумовых характеристик | ТР ТС 010/2011 ТНПА устанавливающие требования к продукции | ГОСТ30691-2001 |
| 76.1 | Машины и механизмы | 8450 8479 8447 85158509 7321 8403 8419 8516 8436 9503 9504 8447 | Электрические поля промышленной частоты. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.002-84 ТНПА устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 12.1.002-84 |
| 77.1 | Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах доступа оператора | 8504 | Общие требования Основные требования к конструкции Кабели, подключение и источники питания Требования к физическим характеристикам Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 |
| 78.1 | Емкости для молока и молочных продуктов | 8434 | Основные параметры и размеры Технические требования Требования безопасности | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 29065-91 р.р. 1, 2, 3, 4 | ГОСТ 29065-91 р.р. 6 -9 |
| 79.1 | Бытовые аналогичные электрические приборы |  | Измерение плотности магнитного потока | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1, 2 ГОСТ Р 54148-2010 | ГОСТ Р 54148-2010 |
| 80.1 | Модули со светоизлучающими диодами для общего освещения | 9405 | Общие требования Классификация Маркировка Контактные зажимы Обеспечение защитного заземления Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям Влагостойкость изоляции Электрическая прочность изоляции Условия неисправности Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Винты, токоведущие части и соединения Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ IEC 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 | СТБ IEC 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 |
| 81.1 | Светильники ручные | 9405 | Классификация Маркировка Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Заземление Контактные зажимы Внешние провода и провода и провода внутреннего монтажа Защита от поражения электрическим током Испытания на старение и тепловые испытания Защита от попадания пыли и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 |
| 82.1 | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. | 8450 8515 7321 8403 7321 8516 8465 8443 8471 | Технические требования | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.092-94 п.3 | ГОСТ 12.2.092-94 п.4 |
| 83.1 | Машины и оборудование продовольственные | 8450 8515 7321 8403 7321 8516 8465 8443 8471 | Технические требования Требования безопасности | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.2.124-90 | ГОСТ 26582-85 (кроме п.п.5.5, 5.6, 5.8, 5.9) |
| 84.1 | Машины овощерезательные универсальные. | 8450 8515 7321 8403 7321 8516 8465 8443 8471 | Требования безопасности Информация для потребителя | ТР ТС 010/2011 СТБ EN 1678-2008 | СТБ EN 1678-2008 |
| 85.1 | Машины | 8502 8514 8515 | Гигиенические требования к конструкции машин Контроль гигиенических требований Руководство по эксплуатации Дополнительная информация | ТР ТС 010/2011 СТБ ISO 14159-2011 п.п. 4, 5, 7, 8 | СТБ ISO 14159-2011 п.п. 5, 6, 7, 8 (по указанным пунктам – визуальный осмотр, предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) |
| 86.1 | Оборудование для обработки пищевых продуктов | 8502 8514 8515 | Гигиенические требования к конструкции машин Контроль гигиенических требований Информация для потребителя | ТР ТС 010/2011 СТБ EN 1672-2-2008 п.п. 4, 5, 7 | СТБ EN 1672-2-2008 п.п. 4, 5, 7 (по указанным пунктам – визуальный осмотр, предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) |
| 87.1 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления | 8537 8538 | Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ МЭК 60439-1-2007 | СТБ МЭК 60439-1-2007 (кроме п.8.2.3) до 100 А |
| 88.1 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Системы сборных шин (шинопроводы) | 8537 8538 | Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ МЭК 60439-2-2007 | СТБ МЭК 60439-2-2007 |
| 89.1 | Низковольные комплектные устройства распределения и управления. Низковольтные переключающие и регулировочные устройства, предназначенным для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты | 8537 8538 | Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60439-3-2007 | СТБ МЭК 60439-3-2007 |
| 90.1 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Устройства распределения электроэнергии в сетях общего пользования | 8537 8538 | Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ МЭК 60439-5-2007 | СТБ МЭК 60439-5-2007 |
| 91.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. | 8537 8538 | Общие технические требования и методы испытаний | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ Р 51321.1-2007 | ГОСТ Р 51321.1-2007 |
| 92.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Шинопроводы | 8537 8538 | Дополнительные требования к шинопроводам | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ Р 51321.2-2009 | ГОСТ Р 51321.2-2009 |
| 93.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу | 8537 8538 | Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ Р 51321.3-2009 | ГОСТ Р 51321.3-2009 |
| 94.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Низковольтные комплектные устройства, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительные шкафы и щиты) | 8537 8538 | Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ Р 51321.5-2011 | ГОСТ Р 51321.5-2011 |
| 95.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ Р 50030.1-2007 | ГОСТ Р 50030.1-2007 |
| 96.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Клеммные колодки для медных проводников | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 | ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (кроме п.8.4.6) |
| 97.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ 30011.1-2012 | ГОСТ 30011.1-2012 |
| 98.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Клеммные колодки для медных проводников | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ 30011.7.1-2012 | ГОСТ 30011.7.1-2012 |
| 99.1 | Светильники. | 9405 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ IEC 60598-1-2008 | СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 100.1 | Лампы люминесцентные двухцокольные. | 9405 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ МЭК 61195-2002 | ГОСТ МЭК 61195-2002 |
| 101.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 |
| 102.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ 31195.2.1-2012 ГОСТ Р 50043.2-92 | ГОСТ 31195.2.1-2012 ГОСТ Р 50043.2-92 |
| 103.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактным зажимы для присоединения медных проводников | 8537 8538 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ГОСТ 31195.2.2-2012 ГОСТ Р 50043.3-2000 | ГОСТ 31195.2.2-2012 ГОСТ Р 50043.3-2000 |
| 104.1 | Светильники для аварийного освещения | 9405 | Требования безопасности | Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 60598-2-22-2011 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 |
| 105.1 | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 9405 | Требования безопасности | Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 |
| 106.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 8450 8479 8447 8515 8509 7321 8403 8419 7321 8516 8436 9503 9504 8447 | Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Перенапряжения переходного процесса Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Износостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Средства для заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 27570.0-87 | СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 14254-96 (первая характеристическая цифра - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6); (вторая характеристическая цифра – 0, 3, 4, 5, 7) СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 СТБ IEC 60695-2-12-2008 СТБ IEC 60695-2-13-2008 СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 СТБ IEC 60695-2-11-2008 СТБ IEC 60695-11-5-2009 СТБ IEC 60695-11-10-2008 СТБ IEC 61770-2007 |
| 107.1 | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 8508 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 |
| 108.1 | Электрические утюги | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 |
| 109.1 | Отжимные центрифуги | 8450 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 | СТБ МЭК 60335-2-4-2005 |
| 110.1 | Посудомоечные машины | 8422 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-5-2005 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ Р 52161.2.5-2005 | СТБ МЭК 60335-2-5-2005 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ Р 52161.2.5-2005 |
| 111.1 | Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы | 7321 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 | ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 |
| 112.1 | Стиральные машины | 8450 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ IEC 60335-2-7-2007 | ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ IEC 60335-2-7-2007 |
| 113.1 | Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы | 8510 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ Р 52161.2.8-2005 | СТБ МЭК 60335-2-8-2006 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ Р 52161.2.8-2005 |
| 114.1 | Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-9-2008 | СТБ IEC 60335-2-9-2008 |
| 115.1 | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 |
| 116.1 | Барабанные сушильные машины | 8451 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 |
| 117.1 | Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-12-2005 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 | СТБ МЭК 60335-2-12-2005 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 |
| 118.1 | Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 | СТБ МЭК 60335-2-13-2005 |
| 119.1 | Кухонные машины | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 ГОСТ Р 52161.2.14-2005 | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 120.1 | Приборы для нагревания жидкостей | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 | СТБ МЭК 60335-2-15-2006 |
| 121.1 | Измельчители пищевых отходов | 8436 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 |
| 122.1 | Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы | 6301 9404 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 52161.2.17-2009 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 | ГОСТ Р 52161.2.17-2009 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 |
| 123.1 | Аккумуляционные водонагреватели | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 | СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 |
| 124.1 | Приборы по уходу за кожей и волосами | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 |
| 125.1 | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 8418 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-24-2007 | СТБ IEC 60335-2-24-2007 |
| 126.1 | Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-25-2012 | СТБ IEC 60335-2-25-2012 |
| 127.1 | Часы | 9103 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 |
| 128.1 | Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (искл.р.32 и прил. АА) |
| 129.1 | Швейные машины | 8452 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р 52161.2.28-2009 | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р 52161.2.28-2009 |
| 130.1 | Зарядные устройства батарей | 8504 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ Р 52161.2.29-2007 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ Р 52161.2.29-2007 |
| 131.1 | Комнатные обогреватели | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 | ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 |
| 132.1 | Кухонные воздухоочистители и другим устройства для удаления кухонных испарений | 8414 8421 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 |
| 133.1 | Массажные приборы | 9019 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 52161.2.32-2008 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 | ГОСТ Р 52161.2.32-2008 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 |
| 134.1 | Мотор-компрессоры | 8418 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-34-2010 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 | СТБ IEC 60335-2-34-2010 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 |
| 135.1 | Проточные водонагреватели | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 |
| 136.1 | Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 |
| 137.1 | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-37-2011 | СТБ IEC 60335-2-37-2011 |
| 138.1 | Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 27570.36-92 | ГОСТ 27570.36-92 |
| 139.1 | Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 51366-99 | ГОСТ Р 51366-99 |
| 140.1 | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 8415 8424 8479 8509 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 |
| 141.1 | Насосы | 8413 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 |
| 142.1 | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 51367-99 | ГОСТ Р 51367-99 |
| 143.1 | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 8420 8451 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 |
| 144.1 | Гладильным машинам | 8420 8451 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 52161.2.44-2008 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 | ГОСТ Р 52161.2.44-2008 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 |
| 145.1 | Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы | из 8515 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ Р 52161.2.45-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ Р 52161.2.45-2008 |
| 146.1 | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 8515 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-47-2011 | СТБ IEC 60335-2-47-2011 |
| 147.1 | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 27570.41-92 | ГОСТ 27570.41-92 |
| 148.1 | Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-49-2010 | СТБ IEC 60335-2-49-2010 |
| 149.1 | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 27570.43-92 | ГОСТ 27570.43-92 |
| 150.1 | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения | 8413 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 | ГОСТ Р 52161.2.51-2008 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 |
| 151.1 | Нагревательные приборы для саун | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ МЭК 60335-2-53-2005 | СТБ МЭК 60335-2-53-2005 |
| 152.1 | Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 8424 8451 8479 8508 8509 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 52161.2.54-2008 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 | ГОСТ Р 52161.2.54-2008 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 |
| 153.1 | Проекторы и аналогичные приборы | 9007 8528 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 30345.57-99 | ГОСТ 30345.57-99 |
| 154.1 | Посудомоечные машины для предприятий общественного питания | 8422 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 |
| 155.1 | Гидромассажные ванны | 9019 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 |
| 156.1 | Теплоаккумуляционные комнатные обогреватели | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 30345.60-2000 | ГОСТ 30345.60-2000 |
| 157.1 | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | 8402 8403 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ 27570.52-95 | ГОСТ 27570.52-95 |
| 158.1 | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 8420 8451 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27570.53-95 | ГОСТ 27570.53-95 р.р.6-31 |
| 159.1 | Приборы для очистки воздуха | 8414 8421 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р 52161.2.65-2012 | СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р 52161.2.65-2012 |
| 160.1 | Доильные установки | 8434 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 |
| 161.1 | Закрепляемые погружные нагреватели | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 |
| 162.1 | Переносные погружные нагреватели | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р 52161.2.74-2008 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 | ГОСТ Р 52161.2.74-2008 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 |
| 163.1 | Барбекю, применяемым вне помещений | 8516 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 |
| 164.1 | Вентиляторы | 8414 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008 |
| 165.1 | Увлажнители, используемыес нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 8415 8424 8479 8509 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 |
| 167.1 | Увлажнители воздуха | 8415 8424 8479 8509 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2009 | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2009 |
| 168.1 | Изделия электротехнические | 8415 8424 8479 8509 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй , пятый и девятый статьи 4 ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 169.1 | Электрооборудование машин и механизмов. | 8434 | Общие требования Зажимы питающих проводов, выключающие аппараты и отделители Защита от ударов (поражения) электрическим током Защита оборудования Эквипотенциальные соединения Функции и цепи управления Операционный интерфейс и приборы управления, установленные на машине Электронное оборудование Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения и маркировочные знаки Техническая документация Испытания и проверка | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – пятый и девятый статьи 4 ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |
| 170.1 | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 9031 | Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Защита от механических опасностей Устойчивость к ударам, вибрации и тряске Температурные ограничения и защита от распространения огня Теплостойкость Защита от опасностей, связанных с жидкостями Защита от излучения Защита от выделяющихся газов Компоненты Защита блокировками Измерительные цепи | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый и пятый статьи 4 ГОСТ Р 52319-2005 | ГОСТ Р 52319-2005 |
| 171.1 | Оборудование холодильное торговое | 8418 | Наличие уплотнителя Варианты открывания дверей Усилие открывания дверей Требования к уплотнителю Требования к конструкции полок Требования к конструкции пола Ограждение испарителей Наличие теплоизоляции на низкотемпературном оборудовании Автоматическое оттаивание снеговой шубы Система отвода конденсата Работоспособность при отклонении напряжения питания Наличие термоуказателя Тип освещения Наличие линии загрузки Маркировка Требования безопасности | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 23833-95 | ГОСТ 23833-95 8.1, 8.19, 8.4, 8.5, 8.6, 8.13 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 (приложение 5) |
| 172.1 | Оборудование производственное | 8415 8424 8479 8509 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.003-91 | ГОСТ 12.2.003-91 |
| 173.1 | Машины переносные электрические | 8465 | Контроль требований безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – пятый и девятый статьи 4 СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 |
| 174. | Машины и оборудование | 8450 8515 8403 7321 8516 8465 8443 8471 | Шумовые характеристики | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.2.030-2000 | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.2.030-2000 |
| 174.2 |  |  | Вибрационные характеристики | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 | ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 |
| 175.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 8420 8451 | Поля электромагнитные | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый и второй статьи 4 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 |
| 176.1 | Машины переносные электрические | 8465 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 |
| 177.1 | Машины переносные электрические. Дисковые пилы | 8465 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 СТБ IEC 61029-2-1-2011 ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 |
| 178.1 | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания | 8450 8515 8403 7321 8516 8465 8443 8471 | Технические требования | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.092-94 п.3 | ГОСТ 12.2.092-94 п.4 |
| 179.1 | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. | 4819 | Определение прочности | ТР ТС 005/2011 Статья 5, п.6. п.п.6.4 (картонная и бумажная) ГОСТ 24370-80 п.2.12 | п.4.9 ГОСТ 24370-80 |
| 180.1 | Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. | 3923 | Прочность сварных швов Прочность пакетов | ТР ТС 005/2011 Статья 5 п.6 п.п.6.5 (из ком-бинированных материалов) ГОСТ 12302-83 п.2.9 ГОСТ Р 52903-2007 п.п. 5.2.9, 5.2.11 | п.4.6 ГОСТ 12302-83 п.п.9.5, 9.9 ГОСТ Р 52903-2007 |
| 181.1 | Пленки полимерные. | 3923 | Определение прочности | ТР ТС 005/2011 Статья 5, п.6. п.п.6.3 | п.4.1 ГОСТ 14236-81 |
| 182.1 | Приборы холодильные бытовые | 8418 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 62552-2011 СТБ IEC 62552-2009 | ГОСТ Р МЭК 62552-2011 СТБ IEC 62552-2009 |
| 183.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 85 90 | Требования безопасности | Абзацы первый –пятый и девятый статьи 4 ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 |
| 184.1 | Кабели и кабельная арматура | 8544 | Нераспространение горения одиночного кабеля | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый и пятый статьи 4 ГОСТ 12.2.007.14-75 | ГОСТ 12.2.007.14-75 |
| 184.2 |  |  | Расцветка или цифровое обозначение |  |  |
| 184.3 |  |  | Требования к желто-зеленой жиле |  |  |
| 185.1 | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 8544 | Число, номинальное сечение, класс жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый и пятый статьи 4 ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 25018-81 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ 22220-76 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 185.2 |  |  | Конструктивные размеры |  |  |
| 185.3 |  |  | Расцветка изолированных жил |  |  |
| 185.4 |  |  | Непрерывность маркировки и прочность |  |  |
| 185.5 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 185.6 |  |  | Испытание шнура переменным напряжением |  |  |
| 185.7 |  |  | Испытание изолированных жил переменным напряжением |  |  |
| 185.8 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС |  |  |
| 185.9 |  |  | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения |  |  |
| 185.10 |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию |  |  |
| 185.11 |  |  | Испытания при повышенной температуре |  |  |
| 185.12 |  |  | Воздействия пониженной температуры |  |  |
| 185.13 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 186.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки. | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 ГОСТ IEC 60227-3-2011 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-200 | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 ГОСТ IEC 60227-3-2011 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-200 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 |
| 186.2 |  |  | Испытание напряжением 2500В |  |  |
| 186.3 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС |  |  |
| 186.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 186.5 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 186.6 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 186.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 186.8 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения |  |  |
| 186.9 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы |  |  |
| 186.10 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре |  |  |
| 186.11 |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 186.12 |  |  | Испытание изоляции на удар при низкой температуре |  |  |
| 186.13 |  |  | Испытание на тепловой удар |  |  |
| 186.14 |  |  | Термостабильность |  |  |
| 186.15 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 187.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки. | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-4-2010 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 | СТБ IEC 60227-4-2010 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2010 |
| 187.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 2000В |  |  |
| 187.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В |  |  |
| 187.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС |  |  |
| 187.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 187.6 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 187.7 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 187.8 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 187.9 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 187.10 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения |  |  |
| 187.11 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы |  |  |
| 187.12 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 187.13 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения |  |  |
| 187.14 |  |  | Испытания оболочки на потерю массы |  |  |
| 187.15 |  |  | Испытания на совместимость |  |  |
| 187.16 |  |  | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре |  |  |
| 187.17 |  |  | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 187.18 |  |  | Испытание кабеля на удар при низкой температуре |  |  |
| 187.19 |  |  | Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки |  |  |
| 187.20 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 188.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры). | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 | СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2010 |
| 188.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) |  |  |
| 188.3 |  |  | Испытание шнура напряжением 2000В |  |  |
| 188.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС (+90 ºС) |  |  |
| 188.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 188.6 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 188.7 |  |  | Толщина изоляции наружного слоя |  |  |
| 188.8 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 188.9 |  |  | Общая толщина изоляции |  |  |
| 188.10 |  |  | Наружный размер |  |  |
| 188.11 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до и после старения |  |  |
| 188.12 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 188.13 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения |  |  |
| 189.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры). | 8544 | Испытания оболочки на растяжение до и после старения | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 | СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2010 |
| 189.2 |  |  | Совместимость |  |  |
| 189.3 |  |  | Испытания на потерю массы |  |  |
| 189.4 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре |  |  |
| 189.5 |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 189.6 |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 189.7 |  |  | Испытания шнура на удар при низкой температуре |  |  |
| 189.8 |  |  | Испытание на тепловой удар |  |  |
| 189.9 |  |  | Испытания на растяжение рывком |  |  |
| 189.10 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 190.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 | СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 |
| 190.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2500В) |  |  |
| 190.3 |  |  | Испытание шнура напряжением 2000В (2500В) |  |  |
| 190.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС |  |  |
| 190.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 190.6 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 190.7 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 190.8 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 190.9 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения |  |  |
| 190.10 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 190.11 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения |  |  |
| 190.12 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы |  |  |
| 190.13 |  |  | Испытания оболочки на потерю массы |  |  |
| 190.14 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре |  |  |
| 190.15 |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 190.16 |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 190.17 |  |  | Испытания кабеля на удар при низкой температуре |  |  |
| 190.18 |  |  | Испытание на тепловой удар |  |  |
| 190.19 |  |  | Испытание на статическую гибкость |  |  |
| 190.20 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 191.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –девятый статьи 4 СТБ IEC 60245-3-2012 | СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 191.2 |  |  | Испытание напряжением 2000В |  |  |
| 191.3 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 191.4 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 191.5 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 191.6 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 191.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения |  |  |
| 192.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008 |
| 192.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) |  |  |
| 192.3 |  |  | Испытание шнура напряжением 2000В |  |  |
| 192.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 192.5 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 192.6 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 192.7 |  |  | Наружный размер |  |  |
| 192.8 |  |  | Расстояние между центрами токопроводящих жил плоских кабелей |  |  |
| 192.9 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 192.10 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 192.11 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате |  |  |
| 192.12 |  |  | Испытания оболочки на изгиб |  |  |
| 193.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели. | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –девятый статьи 4 СТБ IEC 60245-5-2011 | СТБ IEC 60245-5-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-2-2008 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008 |
| 193.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) |  |  |
| 193.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В |  |  |
| 193.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 193.5 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 193.6 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 193.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 193.8 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 193.9 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате |  |  |
| 193.10 |  |  | Испытание на статическую гибкость |  |  |
| 193.11 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 194.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –девятый статьи 4 СТБ IEC 60245-6-2011 | СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 194.2 |  |  | Испытание напряжением 1000В |  |  |
| 194.3 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 194.4 |  |  | Толщина покрытия |  |  |
| 194.5 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 194.6 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 194.7 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 194.8 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате |  |  |
| 195.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый –девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 | ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 195.2 |  |  | Испытание напряжением 2500В |  |  |
| 195.3 |  |  | Сопротивление изоляции при 110 ºС на воздухе |  |  |
| 195.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 195.5 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 195.6 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 195.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 195.8 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения в термостате |  |  |
| 195.9 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре |  |  |
| 195.10 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре |  |  |
| 196.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости. | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый – девятый статьи 4 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2−2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-2-2008 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008 СТБ IEC 60811-3-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 |
| 196.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) |  |  |
| 196.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В |  |  |
| 196.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 196.5 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 196.6 |  |  | Параметры покрытия в виде текстильной оплетки |  |  |
| 196.7 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 196.8 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 196.9 |  |  | Шаг скрутки |  |  |
| 196.10 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 196.11 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 196.12 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате |  |  |
| 196.13 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре |  |  |
| 196.14 |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 196.15 |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 196.16 |  |  | Испытания шнура на удар при низкой температуре |  |  |
| 196.17 |  |  | Испытание на тепловой удар |  |  |
| 196.18 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 197.1 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. | 8544 | Конструктивные элементы и основные размеры | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 18410-73 | ГОСТ 18410-73 ГОСТ 7229-72 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 2990-72 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 7006-72 |
| 197.2 |  |  | Электрическое сопротивление жилы |  |  |
| 197.3 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  |  |
| 197.4 |  |  | Испытание напряжением кабелей |  |  |
| 197.5 |  |  | Стойкость кабелей к навиванию |  |  |
| 197.6 |  |  | Теплостойкость |  |  |
| 197.7 |  |  | Холодостойкость |  |  |
| 197.8 |  |  | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля |  |  |
| 198.1 | Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками | 8544 | Нераспространение горения одиночного кабеля | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый и пятый статьи 4 ГОСТ 12.2.007.14-75 | ГОСТ 12.2.007.14-75 п.5.1СТБ 1951-2009; ГОСТ 31565-2012 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 |
| 198.2 |  |  | Расцветка или цифровое обозначение |  |  |
| 198.3 |  |  | Предел распространения горения одиночным кабелем (проводом) |  |  |
| 199.1 | Кабели силовые с резиновой изоляцией. | 8544 | Конструктивные элементы и основные размеры | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 433-73 | ГОСТ 433-73 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 20.57.406-81 |
| 199.2 |  |  | Маркировка |  |  |
| 199.3 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  |  |
| 199.4 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  |  |
| 199.5 |  |  | Испытание переменным напряжением жил |  |  |
| 199.6 |  |  | Испытание переменным напряжением кабеля |  |  |
| 199.7 |  |  | Электрическое сопротивление подушки |  |  |
| 199.8 |  |  | Стойкость к навиванию |  |  |
| 199.9 |  |  | Максимальная температура окружающей среды |  |  |
| 199.10 |  |  | Минимальная температура окружающей среды |  |  |
| 199.11 |  |  | Относительная влажность |  |  |
| 200.1 | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 8544 | Конструктивные элементы и основные размеры | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-200 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-200 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 17492-72 ГОСТ 20.57.406-81 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 200.2 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  |  |
| 200.3 |  |  | Испытание переменным напряжением изолированных жил |  |  |
| 200.4 |  |  | Испытание переменным напряжением кабелей |  |  |
| 200.5 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил |  |  |
| 200.6 |  |  | Электрическое сопротивление экранов |  |  |
| 200.7 |  |  | Испытание на статическую гибкость |  |  |
| 200.8 |  |  | Воздействия механических факторов |  |  |
| 200.9 |  |  | Длительно допустимая температура на жилах |  |  |
| 200.10 |  |  | Максимально допустимая температура окружающей среды |  |  |
| 201.1 | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 8544 | Минимальная температура окружающей среды | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-200 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-200 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 17492-72 ГОСТ 20.57.406-81 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.2 |  |  | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля |  |  |
| 201.3 |  |  | Маслобензостойкость |  |  |
| 201.4 |  |  | Стойкость к смене температур |  |  |
| 201.5 |  |  | Маркировка |  |  |
| 202.1 | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией | 8544 | Число и номинальное сечение жил, класс жил | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 1508-78 | ГОСТ 1508-78 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 |
| 202.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |
| 202.3 |  |  | Расцветка изолированных жил |  |  |
| 202.4 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 202.5 |  |  | Испытание кабеля переменным напряжением |  |  |
| 202.6 |  |  | Сопротивление изоляции жил при +20ºС |  |  |
| 202.7 |  |  | Стойкость к изгибам |  |  |
| 202.8 |  |  | Повышенная рабочая температура |  |  |
| 202.9 |  |  | Пониженная рабочая температура |  |  |
| 202.10 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 202.11 |  |  | Маркировка |  |  |
| 203.1 | Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке. | 8544 | Число жил и номинальное сечение | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 18404.1-73 | ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18690-82 ГОСТ 18690-2012 |
| 203.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |
| 203.3 |  |  | Требования к конструкции |  |  |
| 203.4 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 203.5 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 203.6 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил |  |  |
| 203.7 |  |  | Пониженное давление |  |  |
| 203.8 |  |  | Максимальная рабочая температура |  |  |
| 203.9 |  |  | Пониженная температура среды |  |  |
| 203.10 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 203.11 |  |  | Устойчивость к смене температур |  |  |
| 203.12 |  |  | Маркировка |  |  |
| 204.1 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке. | 8544 | Число жил и номинальное сечение | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 18404.2-73 | ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18690-82 ГОСТ 18690-2012 |
| 204.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |
| 204.3 |  |  | Требования к конструкции |  |  |
| 204.4 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 204.5 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 204.6 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил |  |  |
| 204.7 |  |  | Пониженное давление |  |  |
| 205.1 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке. | 8544 | Пониженная температура среды | ТР ТС 004/2011 статьи 4 ГОСТ 18404.2-73 | ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18690-82 ГОСТ 18690-2012 |
| 205.2 |  |  | Повышенная температура среды |  |  |
| 205.3 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 205.4 |  |  | Устойчивость к смене температур |  |  |
| 205.5 |  |  | Маркировка |  |  |
| 206.1 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | 8544 | Число жил и номинальное сечение | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 18404.3-73 | ГОСТ 18404.3-73 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18690-82 ГОСТ 18690-2012 |
| 206.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |
| 206.3 |  |  | Требования к конструкции |  |  |
| 206.4 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 206.5 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 206.6 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил |  |  |
| 206.7 |  |  | Пониженное давление |  |  |
| 206.8 |  |  | Пониженная температура среды |  |  |
| 206.9 |  |  | Повышенная температура среды |  |  |
| 206.10 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 206.11 |  |  | Устойчивость к смене температур |  |  |
| 206.12 |  |  | Маркировка |  |  |
| 207.1 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. | 8544 | Число жил и номинальное сечение | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 17515-72 | ГОСТ 17515-72 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 22220-76 ГОСТ 18690-92 ГОСТ 18690-2012 |
| 207.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |
| 207.3 |  |  | Требования к конструкции |  |  |
| 207.4 |  |  | Температура эксплуатации проводов |  |  |
| 207.5 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 207.6 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 207.7 |  |  | Сопротивление изоляции проводов |  |  |
| 207.8 |  |  | Стойкость к многократным ударам |  |  |
| 207.9 |  |  | Усадка изоляции |  |  |
| 207.10 |  |  | Стойкость к растрескивание при +150°С |  |  |
| 207.11 |  |  | Стойкость к пониженной температуре |  |  |
| 207.12 |  |  | Стойкость к повышенной влажности |  |  |
| 207.13 |  |  | Стойкость к воздействию бензина и масла |  |  |
| 207.14 |  |  | Стойкость к распространению горения |  |  |
| 207.15 |  |  | Маркировка |  |  |
| 208.1 | Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией | 8544 | Конструктивные размеры и элементы | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 10348-80 | ГОСТ 10348-80 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18690-92 ГОСТ 18690-2012 |
| 208.2 |  |  | Требования к конструкции |  |  |
| 208.3 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 208.4 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 208.5 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |
| 208.6 |  |  | Повышенная температура среды |  |  |
| 208.7 |  |  | Пониженная температура среды |  |  |
| 208.8 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 208.9 |  |  | Маркировка |  |  |
| 209.1 | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. | 8544 | Число токопроводящих пар и жил | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ Р 51312-99 | ГОСТ Р 51312-99 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ 20.57.406-81 |
| 209.2 |  |  | Наружный диаметр |  |  |
| 209.3 |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |
| 209.4 |  |  | Герметичность оболочки |  |  |
| 209.5 |  |  | Холодоустойчивость оболочки |  |  |
| 209.6 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 209.7 |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |
| 209.8 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 209.9 |  |  | Рабочая емкость |  |  |
| 209.10 |  |  | Относительное удлинение токопроводящей жилы |  |  |
| 209.11 |  |  | Стойкость к изгибам |  |  |
| 209.12 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 209.13 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения |  |  |
| 209.14 |  |  | Испытания изоляции на растяжение |  |  |
| 209.15 |  |  | Усадка изоляции |  |  |
| 209.16 |  |  | Повышенная температура среды |  |  |
| 209.17 |  |  | Пониженная температура среды |  |  |
| 209.18 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 209.19 |  |  | Испытания заполнителя при +50°С |  |  |
| 209.20 |  |  | Маркировка |  |  |
| 209.21 |  |  | Распространение горения |  |  |
| 210.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 | СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009 |
| 210.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2500В) |  |  |
| 210.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В |  |  |
| 210.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС |  |  |
| 210.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции |  |  |
| 210.6 |  |  | Толщина изоляции |  |  |
| 210.7 |  |  | Толщина оболочки |  |  |
| 210.8 |  |  | Наружный размер |  |  |
| 210.9 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения |  |  |
| 210.10 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения |  |  |
| 210.11 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы |  |  |
| 210.12 |  |  | Испытания внутренней оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 210.13 |  |  | Испытания внутренней оболочки на растяжение после старения |  |  |
| 210.14 |  |  | Испытания наружной оболочки на растяжение до старения |  |  |
| 210.15 |  |  | Испытания наружной оболочки на растяжение после старения |  |  |
| 210.16 |  |  | Испытания оболочки на потерю массы |  |  |
| 210.17 |  |  | Испытания на взаимосовместимость материалов кабеля |  |  |
| 211.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | 8544 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | ТР ТС 004/2011 Абзацы первый, второй и пятый статьи 4 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 | СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009 |
| 211.2 |  |  | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре |  |  |
| 211.3 |  |  | Испытание кабеля на удар при низкой температуре |  |  |
| 211.4 |  |  | Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки |  |  |
| 211.5 |  |  | Испытание на нераспространение горения |  |  |
| 211.6 |  |  | Стойкость оболочки или наружной оболочки к минеральному маслу |  |  |
| 212.1 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 7614 | Номинальное сечение проводов, число и номинальные диаметры проволок, число повивов проволок | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 839-80 | ГОСТ 839-80 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7229-76 |
| 212.2 |  |  | Наличие перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. |  |  |
| 212.3 |  |  | Требования к скрутке |  |  |
| 212.4 |  |  | Требования к смазке |  |  |
| 212.5 |  |  | Кратность шагов скрутки |  |  |
| 212.6 |  |  | Электрическое сопротивление проводов постоянному току при температуре 20 °С |  |  |
| 212.7 |  |  | Разрывное усилие проводов |  |  |
| 212.8 |  |  | Маркировка |  |  |
| 213.1 | Испытание на нераспространение горения одиночного, вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. | 8544 | Испытание на нераспространение горения одиночного, вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзацы 1-4 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 |
| 214.1 | Кабельные изделия | 8544 | Требования пожарной безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4, ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 | ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 |
| 215.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки | 8544 | Требования безопасности | Абзацы первый, второй, пятый статьи 4 ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60227-3-2011 | ГОСТ IEC 60227-3-2011 |
| 216.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки | 8544 | Требования безопасности | Абзацы первый, второй, пятый статьи 4 ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60227-3-2011 | ГОСТ IEC 60227-3-2011 |
| 217.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры) | 8544 | Требования безопасности | Абзацы первый, второй, пятый статьи 4 ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 | ГОСТ IEC 60227-5-2013 |
| 218.1 | Технические средства | 85 90 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 218.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61000-4-3-2009 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 218.3 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 218.4 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 218.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастот-ными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61000-4-6-2009 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ IEC 61000-4-6-2009 |
| 218.6 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61000-4-8-2011 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 218.7 | Технические средства | 85 90 | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 218.8 |  |  | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 218.9 |  |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.13-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.13-2006 |
| 218.10 |  |  | Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.14-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 |
| 218.11 |  |  | Фликерметр. Технические требования и методы испытаний | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30804.4.15-2002 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ 30804.4.15-2002 |
| 218.12 |  |  | Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.15-2012 |
| 218.13 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
| 218.14 |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.17-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 |
| 218.15 |  |  | Испытания на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.28-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 |
| 219.1 | Технические средства с потребляемым током более 16 А в одной фазе | 85 90 | Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.4.34-2007 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 |
| 220.1 | Оборудование, предназначенное для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением | 85 90 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 220.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 220.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 220.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 220.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 220.6 | Оборудование, предназначенное для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением | 85 90 | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 220.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 220.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 220.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропи-тания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 221.1 | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 85 90 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промыш- ленной частоты 50/60 Гц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 221.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 221.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 221.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 221.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; СТБ IEC 61000-4-2-2011; |
| 221.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 221.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 ГОСТ 30804.4.4-2013; |
| 221.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 221.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; ГОСТ 30804.4.11-2013; |
| 222.1 | Оборудование, предназначенное для установки в промышленных зонах | 85 90 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 222.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 222.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 222.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 222.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; ГОСТ 30804.4.2-2013; СТБ IEC 61000-4-2-2011; |
| 222.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастот-ными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 222.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; ГОСТ 30804.4.4-2013 |
| 222.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 222.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 223.1 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 85 90 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 223.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 223.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 223.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 223.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 223.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 223.7 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 85 90 | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 223.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 223.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 224.1 | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 85 90 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 |
| 224.2 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.12-2006 |
| 224.3 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.3.11-2006 |
| 224.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006 |
| 224.5 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания постоянного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006 |
| 224.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на порту электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 224.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; |
| 225.1 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 85 90 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ Р 51317.6.4-2009 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 |
| 225.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006 |
| 225.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на порту электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.4-2009; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 |
| 225.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.4-2009; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 |
| 225.5 | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 85 90 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 225.6 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 3000 МГц |  | р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 225.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 225.8 |  |  | Испытания на устойчивость к напряжению промышленной частоты |  | р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
| 225.9 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 225.10 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 225.11 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 225.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 225.13 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания постоянного тока |  | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; IEC 61000-4-29:2000; |
| 225.14 |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения питания постоянного тока |  | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.17-2000; |
| 226.1 | Световое оборудование общего назначения | 85 90 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 226.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 226.3 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц |  | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 226.4 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 226.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 226.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 226.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 227.1 | Машины напольного транспорта | 85 90 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ЕН 12895-2006 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; |
| 227.2 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ IEC 61000-6-3-2012; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 227.3 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ IEC 61000-6-3-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; |
| 227.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 227.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ IEC 61000-6-3-2012; р.8, 10 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 227.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 227.7 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 227.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 227.9 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 227.10 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 227.11 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 227.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) |  | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 228.1 | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. | 85 90 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ EN 50083-2-2008 | р.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ CISPR 13-2012 |
| 228.2 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ CISPR 13-2012 |
| 228.3 |  |  | Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц |  | р.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ CISPR 13-2012 |
| 228.4 |  |  | Измерение излучения радиопомех от активного оборудования |  | р.5, п.4.3.3 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ CISPR 13-2012 |
| 228.5 |  |  | Помехоустойчивость активного оборудования, внеполосная помехоустойчивость, внутриполосная помехоустойчивость |  | р.5, п.4.4.3 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 228.6 |  |  | Внутренняя помехоустойчивость |  | р.5, п.4.4.4 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 228.7 |  |  | Эффективность экранирования пассивного оборудования |  | р.5, п.4.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 228.8 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию электростатических разрядов |  | р.5, п.4.6 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 228.9 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.5, п.4.7 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 228.10 |  |  | Методы измерения для телекоммуникационных сигналов портов оборудования мультимедийной сети |  | р.5, п.4.8 СТБ EN 50083-2-2008; |
| 229.1 | Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода | 85 90 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 229.2 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 900 ± 5 МГц |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 229.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 229.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 229.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 229.6 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 229.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 229.8 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания |  | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 230.1 | Системы управления дорожным движением | 85 90 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3 СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 10 СТБ ЕN 55022-2012 |
| 230.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 230.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 230.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на телекоммуникационных портах 0,15 - 30 МГц |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 230.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 230.6 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 230.7 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне 80 - 1000 МГц |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 230.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 230.9 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазонах частот; (900 ± 5) МГц; (1890±1) МГц |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 230.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 230.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 230.12 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 230.13 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 230.14 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 231.1 | Станки металлообрабатывающие | 85 90 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ EN 50370-1-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-1-2008; СТБ ЕN 55011-2012 |
| 231.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-1-2008; СТБ ЕN 55011-2012; |
| 231.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах дистанционной связи |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-1-2008; р. 8, 9 СТБ ЕN 55022-2012 |
| 231.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 231.5 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 231.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 231.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 231.8 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 231.9 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 231.10 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока |  | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 232.1 | Измерительные реле и устройства защиты к наносекундным импульсным помехам | 85 90 | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 51516-2001 ГОСТ Р 51516-99 | р.4, Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51516-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; р.4, Приложения А, Б ГОСТ Р 51516-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 233.1 | Измерительные реле и устройства защиты к электростатическим разрядам | 85 90 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 51525-2001 ГОСТ Р 51525-99 | р.4, Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51525-2001; СТБ IEC 61000-4-2-2011; р.4, Приложения А, Б ГОСТ Р 51525-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 234.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии | 85 90 | Испытание на устойчивость к воздействию электро-статического разряда | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 234.2 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 2000 МГц |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 234.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 234.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электро-магнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 234.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 234.6 |  |  | Измерение напряжения радио-помех на сетевых зажимах оборудования классов В |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 234.7 |  |  | Измерение квазипикового значения напряженности поля от оборудования класса В |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007; р.8, 10 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 234.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | ГОСТ Р 52320-2005; СТБ IEC 61000-4-2-2011; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 234.9 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 2000 МГц |  | ГОСТ Р 52320-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 234.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | ГОСТ Р 52320-2005; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 234.11 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электро-магнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц |  | ГОСТ Р 52320-2005; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 234.12 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52320-2005; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 234.13 |  |  | Измерение напряжения радио-помех на сетевых зажимах оборудования класса В |  | ГОСТ Р 52320-2005; |
| 234.14 |  |  | Измерение квазипикового значения напряженности поля от оборудования класса В |  | ГОСТ Р 52320-2005; |
| 235.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | 85 90 | Требования к точности | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 52321-2007 ГОСТ Р 52321-2005 | СТБ ГОСТ Р 52321-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 ГОСТ Р 52321-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 235.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 | 85 90 | Требования к точности | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 52322-2007 ГОСТ Р 52322-2005 | СТБ ГОСТ Р 52322-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007; ГОСТ Р 52322-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 236.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s | 85 90 | Требования к точности | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 52323-2007 ГОСТ Р 52323-2005 | СТБ ГОСТ Р 52323-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007; ГОСТ Р 52323-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 237.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики реактивной энергии | 85 90 | Требования к точности | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ГОСТ Р 52425-2007 ГОСТ Р 52425-2005 | СТБ ГОСТ Р 52425-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007; ГОСТ Р 52425-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 238.1 | Электрооборудование машин и механизмов. Швейные машины, установки и системы | 85 90 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ МЭК 60204-31-2006 | СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ ЕN 55011-2012; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; |
| 238.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц |  | СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ ЕN 55011-2012; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; |
| 238.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 238.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 238.5 | Электрооборудование машин и механизмов. Швейные машины, установки и системы | 85 90 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ МЭК 60204-31-2006 | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 238.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 238.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электро-магнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц |  | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 239.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 85 90 | Испытания на устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения в силовой питающей электросети | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 239.2 |  |  | Испытание на влияние несимметрии (разбаланса) напряжения (применяется только для трехфазного оборудования) |  | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 239.3 |  |  | Испытание на защищенность от перенапряжений |  | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 239.4 |  |  | Испытание на защищенность от кратковременных переходных процессов / импульсов |  | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 239.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 239.6 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радио-частотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц. |  | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 239.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 239.8 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; |
| 239.9 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-3-3-2011; |
| 239.10 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах |  | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 239.11 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах |  | р.23, п.Н23 (табл.Н23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 |
| 239.12 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  | р.23, п.Н23 (табл.Н23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; |
| 239.13 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). |  | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 240.1 | Изделия медицинские электрические | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3№ СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | п.36.201, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 240.2 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | п.36.201, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 240.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания |  | п.36.201, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ ЕN 55011-2012; СТБ ЕН 55014-1-2006; СТБ ЕН 55015-2006; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 240.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений тока радиопомех |  |  |
| 240.5 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  |  |
| 240.6 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 240.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 2500 МГц |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 240.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 240.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 240.10 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 240.11 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к провалам напряжения, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания переменного тока |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 240.12 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 240.13 |  |  | Испытания на устойчивость к изменениям частоты электропитания |  | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |
| 241.1 | Устройства и системы телемеханики. Источники питания | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 241.2 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 241.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 241.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений тока радиопомех |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 241.5 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 10 СТБ ЕN 55022-2012; |
| 241.6 |  |  | Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 241.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания переменного тока |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 241.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 1,2/50 мкс – 8/20 мкс |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 241.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 241.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 10/700 мкс |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 241.11 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-2-2011; |
| 241.12 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 241.13 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электро-магнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц. |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 241.14 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-3-2009; |
| 241.15 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 241.16 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ IEC 61000-3-3-2011; |
| 241.17 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 241.18 | Устройства и системы телемеханики. Источники питания | 85 90 | Измерение квазипиковых и средних значений тока радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; р.8, 9 СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 241.19 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; р.8, 10 СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 241.20 |  |  | Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 241.21 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания переменного тока |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 241.22 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 1,2/50 мкс – 8/20 мкс |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 241.23 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 241.24 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 10/700 мкс |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 241.25 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 241.26 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 241.27 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочас-тотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц. |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 241.28 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ Р 51179-98; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 242.1 | Оборудование для дуговой сварки | 8515 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ EN 55011-2012; СТБ ЕН 55014-1-2005 |
| 242.2 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; |
| 242.3 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 242.4 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 242.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 242.6 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 242.7 | Оборудование для дуговой сварки | 8515 | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 242.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электро-магнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 242.9 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 242.10 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 243.1 | Оборудование с потребляемым током ≤ 16 А в одной фазе | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | р.6 Приложения A, B, C СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008 |
| 244.1 | Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 | р.6 Приложения A, Б, В ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; ГОСТ 30804.4.7-2013 |
| 245.1 | Низковольтные системы электро-снабжения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению | 85 90 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.4, 6, Приложения A, B СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ Р 51317.4.15-2012; ГОСТ 30804.4.15-2002; |
| 246.1 | Низковольтные системы электро-снабжения для оборудования с номинальным током ≤ 75 А, которое подлежит условному соединению | 85 90 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 | р.6 СТБ МЭК 61000-3-11-2005; ГОСТ Р 51317.4.15-2012; ГОСТ 30804.4.15-2002; |
| 247.1 | Технические средства с потребляемым током не более 75 А, подключаемые к электрической сети при определенных условиях | 85 90 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ 51317.3.11-2006 | р.6 ГОСТ 51317.3.11-2006; ГОСТ Р 51317.4.15-2012; ГОСТ 30804.4.15-2002; |
| 248.1 | Оборудование, подключаемое к низковольтным системам электроснабжения общего назначения, с потребляемым током более 16 А и не более 75 А в одной фазе | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ IEC 61000-3-12-2009 | р.4, 7, Приложения A, B, C, D СТБ IEC 61000-3-12-2009; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; |
| 249.1 | Технические средства с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемые к низковольтным системам электроснабжения общего назначения | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ 51317.3.12-2006 | р.4, 7, Приложения A, B, C, D ГОСТ 51317.3.12-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; |
| 250.1 | Источники питания постоянного тока низковольтные | 8504 | Измерение эмиссии гармони-ческих составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 250.2 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 250.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012 |
| 250.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012 |
| 250.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом в полосе частот 30 – 1000 МГц |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012; |
| 250.6 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 250.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 250.8 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 250.9 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 250.10 | Источники питания постоянного тока низковольтные | 8504 | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 250.11 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 250.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока |  | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 251.1 | Низковольтные источники питания постоянного тока | 8504 | Измерение эмиссии гармони-ческих составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; |
| 251.2 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом |  | р.4, 5 ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61000-3-3-2011; |
| 251.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; |
| 251.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; |
| 251.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012 |
| 251.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом в полосе частот 30 – 1000 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012; |
| 251.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 251.8 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 251.9 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 251.10 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 251.11 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 251.12 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 251.13 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 252.1 | Системы бесперебойного питания | 8443 8471 8504 8518 8528 | Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 62040-2-2008 | р.4, 5, Приложения А, В, С СТБ IEC 62040-2-2008; р.8, 9, 10 СТБ EN 55022-2012; р.8, 9, 10 ГОСТ 30805.22-2013; ГОСТ 30805.16.4.2-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; р.4, 6, Приложение D СТБ IEC 62040-2-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; IEC 62040-3:1999; IEC 61000-2-2:2002 |
| 252.2 |  |  | Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастот-ным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания |  |  |
| 252.3 | Системы бесперебойного питания. | 8443 8471 8504 8518 8528 | Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 53362-2009 | Приложения А, В, С ГОСТ Р 53362-2009; р.8, 9, 10 СТБ EN 55022-2012; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; Приложение D ГОСТ Р 53362-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; IEC 62040-3:1999; IEC 61000-2-2:2002 |
| 252.4 |  |  | Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастот-ным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания |  |  |
| 253.1 | Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | 8504 8471 8504 8518 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 253.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 253.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 253.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электро-магнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2011; |
| 253.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; |
| 253.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 253.7 |  |  | Измерение эмиссии гармони-ческих составляющих тока |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009; ГОСТ Р 51317.4.7-2008 |
| 253.8 | Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | 8504 8471 8504 8518 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ EN 55011-2012 |
| 253.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех |  | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ EN 55011-2012; |
| 254.1 | Электрооборудование автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 8511 8703 | Измерение помехозащищен-ности по отношению к радиопомехам в проводах питания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 28279-89 | р.4 ГОСТ 28279-89 |
| 254.2 |  |  | Измерение помехозащищен-ности по отношению к электромагнитному полю |  |  |
| 255.1 | Электрооборудование автомобилей | 8511 8703 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30378-95 | р.5, Приложение А ГОСТ 30378-95 |
| 256.1 | Видеомагнитофоны бытовые электромагнитные | 8505 | Испытания на устойчивость видеомагнитофонов к внешним электромагнитным полям в диапазоне частот 0,15-150 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30380-95 | п.3 ГОСТ 30380-95 |
| 256.2 |  |  | Испытания на устойчивость видеомагнитофонов к внешним электромагнитным полям в диапазоне частот 150-1000 МГц |  |  |
| 256.3 |  |  | Испытания на устойчивость видеомагнитофонов к наведенным ВЧ токам в диапазоне частот 0,15-150 МГц |  |  |
| 256.4 |  |  | Испытания на устойчивость видеомагнитофонов к наведенным ВЧ напряжениям в диапазоне частот 0,15-150 МГц |  |  |
| 257.1 | Технические средства | 85 90 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, возникающими в опасных трактах технических средств: - импульс напряжения: 1,2/50 мкс; - импульс тока 8/20мкс | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30585-98 | р.4, 7, 8 ГОСТ 30585-98; ГОСТ 29073-91 |
| 258.1 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (импульс напряжения: 10/700 мкс; импульс тока 4/300 мкс) |  |  |
| 257.1 | Аппараты кассовые суммирующие | 8470 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2 и 3; ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 257.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 257.3 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 257.4 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 257.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 257.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 257.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 257.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов А и Б |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 257.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля от оборудования класса А и Б |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; |
| 257.10 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |
| 257.11 |  |  | Измерение кратковременных радиопомех |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |
| 257.12 |  |  | Измерение гармонических составляющих потребляемого тока |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 257.13 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых оборудованием в сети электропитания |  | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 258.1 | Технические средства электромагнитная. | 85 90 | Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала - измерение уровней выходного сигнала - определение полосы частот сигнала - маркирование класса уровня выходного сигнала | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ 30804.3.8-2002 | ГОСТ 30804.3.8-2002; |
| 258.2 |  |  | Нормы кондуктивных помех |  |  |
| 258.3 |  |  | Нормы напряженности поля индустриальных радиопомех |  |  |
| 258.4 |  |  | Нормы мощности индустриальных радиопомех |  |  |
| 259.1 | Самоходные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания | 8703 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ 30805.12-2002 | р.5 ГОСТ 30805.12-2002; |
| 260.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Полупроводниковые выключатели | 8536 | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30850.2.1-2002 | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 260.2 |  |  | Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 260.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 260.4 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 260.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 260.6 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 260.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 260.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 |
| 260.9 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012; |
| 260.10 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). |  | р.26 ГОСТ 30850.2.1-2002; р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C |
| 261.1 | Выключатели для бытовых и аналогич-ных стационарных электрических установок. Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) | 8536 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30850.2.2-2002 | р.26 ГОСТ 30850.2.2-2002 |
| 262.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры) | 8536 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30850.2.3-2002 | р.26 ГОСТ 30850.2.3-2002 |
| 263.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические устройства управления горелками | 8536 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 60730-2-5-2004 | р.23, 26 СТБ МЭК 60730-2-5-2004; СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 264.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Электроприводные водяные клапаны | 8536 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 60730-2-8-2008 | р.23, 26 СТБ IEC 60730-2-8-2008; ГОСТ IEC 60730-1-2011; СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 265.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Электрическим силовым приводам | 8536 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 60730-2-14-2006 | р.23, 26 СТБ МЭК 60730-2-14-2006; ГОСТ IEC 60730-1-2011; СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 266.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха | 8536 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 60730-2-18-2006 | р.23, 26 СТБ МЭК 60730-2-18-2006; ГОСТ IEC 60730-1-2011; СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 267.1 | Аппаратура распре-деления и управления низковольтная. | 8537 8538 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 50030.1-2007 | п.7.3, п.8.4 ГОСТ Р 50030.1-2007; |
| 268.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели | 8537 8538 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ IEC 60947-2-2011 | п.7.3, Приложение J СТБ IEC 60947-2-2011; |
| 269.1 | Аппаратура распре-деления и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | 8537 8538 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30011.3-2002 | п.7.3, п.8.4 ГОСТ 30011.3-2002; |
| 270.1 | Аппаратура распре-деления и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления | 8537 8538 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | п.7.3, п.H.8.7 Приложения H ГОСТ Р 50030.5.1-2005; |
| 271.1 | Аппаратура распре-деления и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики | 8537 8538 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 50030.5.2-99 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 | п.7.2.6, п.7.2.7 ГОСТ Р 50030.5.2-99; СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003; |
| 272.1 | Аппаратура распре-деления и управления низковольтная. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения | 8537 8538 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 50030.6.1-2010 | п.8.3, п.9.5 ГОСТ Р 50030.6.1-2010; |
| 273.1 | Системы гражданского назначения | 85 90 | Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения. Основные положения | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51317.1.5-2009 | ГОСТ Р 51317.1.5-2009; |
| 274.1 | Промышленные установки для низкочастотных кондуктивных помех | 85 90 | Условия окружающей среды. Уровни совместимости в промышленных установках для низкочастотных кондуктивных помех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ МЭК 61000-2-4-2005 | СТБ МЭК 61000-2-4-2005 |
| 275.1 | Технические средства | 85 90 | Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51317.2.5-2000 | ГОСТ Р 51317.2.5-2000 |
| 276.1 | Технические средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения | 85 90 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51317.3.4-2006 | ГОСТ Р 51317.3.4-2006 |
| 277.1 | Слуховые аппараты | 9021 | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30880-2002 ГОСТ Р 51407-99 | р.7 ГОСТ 30880-2002; р.7 ГОСТ Р 51407-99; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 278.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 8521 8528 8518 8527 8504 9105 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 278.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 278.3 |  |  | Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц согласно приложения А |  | р.4, 5, 6, Приложение А ГОСТ 30881-2002 |
| 278.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 278.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 278.6 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 278.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 278.8 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 278.9 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 8521 8528 8518 8527 8504 9105 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30881-2002 | ГОСТ 30886-2002; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012; |
| 278.10 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц |  | ГОСТ 30886-2002; СТБ CISPR 13-2012; |
| 278.11 |  |  | Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1 м |  | ГОСТ 30886-2002; Приложение А ГОСТ 30886-2002; |
| 278.12 |  |  | Измерение эмиссии гармони-ческих составляющих тока |  | ГОСТ 30886-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 278.13 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ 30886-2002; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 278.14 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц |  | ГОСТ 30886-2002; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 278.15 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | ГОСТ 30886-2002; СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 278.16 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, портах управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц |  | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ 30886-2002; р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; СТБ CISPR 13-2012; |
| 278.17 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников |  |  |
| 278.18 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников |  |  |
| 279.1 | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | 8425 | Испытание на устойчивость к несинусоидальности напряжения | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30887-2002 | р.6, п.6.2.8 ГОСТ 30887-2002; |
| 279.2 |  |  | Испытание на устойчивость к медленным изменениям напряжения |  | р.6, п.6.2.11 ГОСТ 30887-2002; |
| 279.3 |  |  | Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения |  | р.6, п.6.2.11 ГОСТ 30887-2002 |
| 279.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания |  | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 279.5 |  |  | Испытание на устойчивость к несимметрии напряжений |  | р.6, п.6.2.9 ГОСТ 30887-2002; |
| 279.6 |  |  | Испытание на устойчивость к отклонению частоты |  | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002 |
| 279.7 | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | 8425 | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30887-2002 | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 279.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 279.9 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 279.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 279.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 279.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 279.13 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 279.14 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 279.15 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех |  | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ EN 55011-2012; |
| 279.16 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех |  | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ EN 55011-2012; |
| 280.1 | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | 8443 8471 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измеритель-ном расстоянии 10 м | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30969-2002 | р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; |
| 280.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц |  |  |
| 280.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30805.14.1-2013; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 |
| 280.4 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 280.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 280.6 |  |  | Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц |  | р.8, 9 СТБ EN 55022-2012; |
| 280.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 280.8 | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | 8443 8471 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 30969-2002 | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 280.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 280.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 280.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 280.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 280.13 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; ГОСТ 30804.4.11-2013; |
| 281.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. | 8443 8471 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 31216-2003 | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005; р.5, 7 ГОСТ 30805.14.1-2013; |
| 281.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 281.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005; р.8, 10 СТБ EN 55022-2012; |
| 281.4 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005; |
| 281.5 |  |  | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010 |
| 281.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 281.7 |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; |
| 281.8 |  |  | Испытания на устойчивость к изменению частоты питания |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; ГОСТ Р 51317.4.28-2000 |
| 281.9 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 281.10 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. | 8443 8471 | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ 31216-2003 | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 281.11 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 281.12 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 281.13 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 281.14 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда |  | р.4, 5 ГОСТ 31216-2003; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 282.1 | Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики | 8504 8443 8471 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 282.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 282.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 282.4 |  |  | Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 282.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 282.6 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышлен-ной частоты 50 Гц |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 282.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 282.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0 – 150 кГц |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
| 282.9 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания оборудования класса А и Б |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ 30805.22-2013; |
| 282.10 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измеритель-ном расстоянии 10 м. |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ 30805.22-2013; |
| 282.11 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех на порту электропитания |  | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; |
| 282.12 | Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики | 8504 8443 8471 | Измерение внеполосных и побочных излучений передатчиков и допустимого отклонениям частоты (для радиопередающих устройств, входящих в состав ТС ЖАТ) | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 50656-2001 | ГОСТ Р 50016-92 ГОСТ Р 50842-95 ГОСТ Р 50657-94 |
| 283.1 | Средства вычислительной техники и информатики | 8504 8443 8471 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 50839-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50839-2000; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 283.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  |  |
| 283.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  |  |
| 283.4 |  |  | Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания |  |  |
| 283.5 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц |  | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50839-2000; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 283.6 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц |  | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50839-2000; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 283.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50839-2000; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 284.1 | Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высоко-частотные устройства | 8515 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ Р 51318.11-2006 | ГОСТ Р 51318.11-2006; |
| 284.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,009 до 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи) |  |  |
| 284.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  |  |
| 284.4 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординат-ной рамочной антенне с диаметром 2м (для индукционных устройств для приготовления пищи размером менее 1,6 м) |  |  |
| 284.5 | Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высоко-частотные устройства | 8515 | Измерение квазипиковых значений напряженности магнитного поля радиопомех в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи размером более 1,6 м) | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ Р 51318.11-2006 | ГОСТ Р 51318.11-2006; |
| 284.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей излучаемых радиопомех в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц |  |  |
| 284.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  |  |
| 284.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц |  |  |
| 284.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц (для устройств эрозионной обработки и аппаратов дуговой сварки класса А) |  |  |
| 284.10 |  |  | Измерение пиковых значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц |  |  |
| 284.11 |  |  | Измерение взвешенных значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц |  |  |
| 284.12 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех (для защиты радиослужб, обеспечивающих безопасность от воздействия помех) |  |  |
| 284.13 |  |  | Измерение рабочей частоты испытуемого образца |  |  |
| 285.1 | Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы | 6301; 7321; 8413; 8414; 8415; 8418; 8420; 8421; 8422; 8424; 8434; 8447; 8450; 8451; 8452; 8465; 8467; 8479; 8504; 8508; 8509; 8510; 8515; 8516; 9103; 9105; 9404; 9503; 9504 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51318.22-2006 |
| 286.1 | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. | 8504 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 286.2 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  |  |
| 286.3 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 150 МГц |  |  |
| 286.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  |  |
| 286.5 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  |  |
| 286.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30805.14.2-2013; ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 286.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания |  |  |
| 287.1 | Электрическое световое и аналогичное оборудование | 8539 9405 | Измерение вносимого затухания | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; СТБ ЕН 55015-2006 | СТБ ЕН 55015-2006 |
| 287.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления диапазоне частот 0,009 – 30 МГц |  |  |
| 287.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординат-ной рамочной антенне с диаметром 2 м |  |  |
| 288.1 | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование. | 8518 8521 8527 8528 | Требования к помехоустойчи-вости для входного антенного разъема | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ IEC 61000-4-2-2011; |
| 288.2 |  |  | Требования к входной устойчивости к РЧ напряжениям (симметричным) ЧМ блока радиовещательных приемников |  |  |
| 288.3 |  |  | Требования к входной устойчивости кондуктивным (симметриичным) РЧ напряжениям телевизоров и подключаемого к ним видеооборудования с тюнерами (включая спутниковые телевизоры) |  |  |
| 288.4 |  |  | Требования устойчивости к кондуктивным (асимметрич-ным) РЧ напряжениям на антенных вводах |  |  |
| 288.5 |  |  | Требования к эффективности экранирования коаксиальных антенных вводов в соответст-вии с требованиями табл. 8а |  |  |
| 288.6 |  |  | Требования помехоустойчи-вости для аудиоразъемов: помехоустойчивость для выходного разъема громкоговорителей и наушников) в соответствии с требованиями табл. 9 |  |  |
| 288.7 |  |  | Требования помехоустойчи-вости для аудиоразъемов: -помехоустойчивость для входных и выходных аудиоразъемов (кроме громкоговорителей и наушников) в соответствии с требованиями табл. 10 |  |  |
| 288.8 |  |  | Требования помехоустойчи-вости для сетевого ввода переменного тока: |  |  |
| 288.9 |  |  | - сетевой порт (РЧ напряжение амплитудно-модулированное, асимметричное); |  |  |
| 288.10 |  |  | - сетевой порт (электрические наносекундные импульсные помехи, асимметричные) в соответствии с требованиями табл. 11 |  |  |
| 288.11 | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование. | 8518 8521 8527 8528 | Требования устойчивости к радиочастотным напряжениям: - устойчивость к радиочастотным напряжениям на сетевом вводе в соответствии с требованиями табл. 12) | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ IEC 61000-4-2-2011; |
| 288.12 |  |  | - устойчивость к радиочастотным напряжениям на разъемах громкоговорителя в соответствии с требованиями табл. 12; |  |  |
| 288.13 |  |  | - устойчивость к радиочастотным напряжениям на разъемах наушников в соответствии с требованиями табл. 12; |  |  |
| 288.14 |  |  | - (устойчивость к РЧ напряжениям на входных и выходных аудио-разъемах (кроме разъемов громкоговорителя и наушников в соответствии с требованиями табл. 13)) |  |  |
| 288.15 |  |  | Требования помехоустойчивости для порта корпуса в соответствии с требованиями табл. 15: |  |  |
| 288.16 |  |  | - порт корпуса (РЧ электро-магнитное поле, амплитудно-модулированная несущая), устойчивость к электро-магнитному полю; |  |  |
| 288.17 |  |  | - порт корпуса (РЧ электро-магнитное поле модулированная импульсным сигналом несущая на частоте 900 МГц); |  |  |
| 288.18 |  |  | - порт корпуса (устойчивость к электростатическим разрядам) |  |  |
| 289.1 | Оборудование информационных технологий. | 8443 8471 8504 8504 8518 8528 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 2; ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 9, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006; |
| 289.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах |  |  |
| 289.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования информационных технологий в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  |  |
| 289.4 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 6 ГГц |  |  |
| 289.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30805.24-2002; | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; |
| 289.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; |
| 289.7 | Оборудование информационных технологий. | 8443 8471 8504 8504 8518 8528 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ 30805.24-2002; | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 289.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; ГОСТ Р 51318.24-99 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 289.9 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц |  | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 289.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; ГОСТ Р 51318.24-99 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 289.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ 30805.24-2002; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 290.1 | Технические средства охранной сигнализации | 8512 | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения электропитания от номинального значения | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 7 ГОСТ Р 51699-2000 |
| 290.2 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока |  | р.5, 6, 8 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 290.3 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.5, 6, 9 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 290.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц |  | р.5, 6, 10 ГОСТ Р 51699-2000; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 290.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц |  | р.5, 6, 11 ГОСТ Р 51699-2000; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 290.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.5, 6, 12 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; |
| 290.7 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.5, 6, 13 ГОСТ Р 51699-2000; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 291.1 | Системы бесперебойного питания. | 8504 | Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 53362-2009 | Приложения А, В, С ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 ГОСТ Р 51318.16.1.5-2007 |
| 291.2 |  |  | Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастотным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания |  | Приложение D ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 293.1 | Низковольтные источники питания постоянного тока. | 8504 | Требования к помехоэмиссии. Измерение эмиссии гармони-ческих составляющих тока | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 293.2 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 293.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 |
| 293.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 |
| 293.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом с применением измерительной антенны |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.4-2007 |
| 293.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех с применением поглощающих клещей |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 |
| 293.7 | Низковольтные источники питания постоянного тока. | 8504 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ 30804.4.2-2013; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 293.8 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 293.9 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 293.10 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; |
| 293.11 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 293.12 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 293.13 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока |  | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 294.1 | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. | 8428 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 52505-2005; ГОСТ 32142-2013 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 294.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 294.3 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005; |
| 294.4 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 294.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения |  | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 294.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м |  | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005; ГОСТ Р 51318.11-2006; |
| 294.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц |  |  |
| 294.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на выходных портах электропитания |  |  |
| 294.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  |  |
| 294.10 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом |  |  |
| 294.11 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  |  |
| 295.1 | Кресла-коляски. | 9402 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 52583-2006 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51318.11-2006; р СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 51317.4.4-2007; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ Р 51317.4.11-2007; |
| 295.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м |  |  |
| 295.3 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  |  |
| 295.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  |  |
| 295.5 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  |  |
| 295.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  |  |
| 295.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  |  |
| 295.8 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, напряжения электропитания |  |  |
| 295.9 |  |  | Испытания на устойчивость к прерываниям напряжения электропитания |  |  |
| 296.1 | Технические средства охранной сигнализации. | 8512 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 ГОСТ Р 51317.4.11-2007; СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 296.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  |  |
| 296.3 |  |  | Испытание на устойчивость к кратковременным прерыва-ниям электропитания переменного тока |  |  |
| 296.4 |  |  | Испытание на устойчивость к длительным прерываниям электропитания переменного тока |  |  |
| 296.5 |  |  | Испытание на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания |  |  |
| 296.6 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  |  |
| 296.7 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  |  |
| 296.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатичес-кого разряда |  |  |
| 296.9 | Технические средства охранной сигнализации. | 8512 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц (входные порты электропитания переменного тока) | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 ГОСТ Р 51317.4.11-2007; СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 296.10 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  |  |
| 296.11 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на входных и выходных портах электропитания постоянного тока (при подключении к низковольтным распредели-тельным сетям постоянного тока), портам ввода-вывода сигналов в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц |  |  |
| 296.12 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц |  |  |
| 297.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 8450 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 54102-2010 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; СТБ IEC 61000-4-2-2011; |
| 297.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; СТБ IEC 61000-4-3-2009; |
| 297.3 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; |
| 297.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; СТБ IEC 61000-4-6-2011; |
| 297.5 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; |
| 297.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; |
| 297.7 |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям |  | р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010; |
| 298.1 | Технические средства радиосвязи. Устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.3-2009 | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 298.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; ГОСТ 30805.22-2013; СТБ EN 55022:2012; |
| 298.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; ГОСТ 30805.22-2013; СТБ EN 55022:2012; |
| 298.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 298.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 298.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 298.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 298.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 298.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 298.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 298.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочас-тотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 298.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.3-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 299.1 | Технические средства радиосвязи. Радиооборудование станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.4-2009 | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 299.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 299.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 299.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 299.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 299.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 299.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 299.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 299.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 299.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 299.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочас-тотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 299.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.4-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 300.1 | Технические средства радиосвязи. Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.7-2009 | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 300.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 300.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 300.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 300.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 300.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 300.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 300.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 300.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 300.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 300.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 300.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.7-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 301.1 | Технические средства радиосвязи. Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.9-2009 | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 301.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измерительном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 301.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 301.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 301.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 301.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 301.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 301.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 301.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 301.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 301.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 301.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.9-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 302.1 | Технические средства радиосвязи. Оборудование беспроводных телефонов первого и второго поколений | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.10-2009 | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 302.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 302.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 302.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 302.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 302.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 302.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 302.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 302.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 302.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 302.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 302.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.10-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 303.1 | Технические средства радиосвязи. Радиовещательные передатчики | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.11-2009 | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 303.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 303.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 303.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 303.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 303.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 303.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 303.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 303.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 303.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 303.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 303.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.11-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 304.1 | Технические средства радиосвязи. Средства радиосвязи личного пользования, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательное оборудование | 8517 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.13-2009 | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 304.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измерительном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 304.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 304.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 304.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 304.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 304.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 304.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 304.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 304.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 304.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 304.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.13-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 305.1 | Технические средства радиосвязи. Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики | 8528 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.14-2009 | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 305.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измерительном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 305.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 305.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 305.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 305.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 305.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 305.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 305.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 305.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 305.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 305.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.14-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 306.1 | Технические средства радиосвязи. Коммерческое оборудование для радиолюбителей | 8528 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.15-2009 | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 306.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 306.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 306.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 306.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 306.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 306.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 306.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 306.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 306.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 306.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 306.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.15-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 307.1 | Технические средства радиосвязи. Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростные локальные сети в диапазоне 5 ГГц и широкополосные системы передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц | 8528 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.17-2009 | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 307.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измерительном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 307.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 307.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 307.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 307.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 308.1 | Оборудование широкополосного беспроводного доступа. | 85 90 | Требования к электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3 р 6 СТБ 1788-2009 | р 6 СТБ 1788-2009 СТБ 1692-2009 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ ЕН 55024-2012 |
| 309.1 | Технические средства радиосвязи. Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростные локальные сети в диапазоне 5 ГГц и широкополосные системы передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц | 8528 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.17-2009 | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 309.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 309.3 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 309.4 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 309.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочас-тотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 309.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.17-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 310.1 | Технические средства радиосвязи. Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства | 9405 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.27-2009 | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 310.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измерительном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 310.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 310.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012 |
| 310.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 310.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 311. | Технические средства радиосвязи. Подвижное и портативное радиооборудование IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательное оборудование | 9405 | Измерение напряжения радиопомех, напряженности поля радиопомех, кондуктивных радиопомех на телекоммуникационных портах, измерение эмиссии гармонических составляющих тока, измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом, помехоустойчивость технических средств радиосвязи | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.24-2009 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ ЕН 55024-2012 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (Изм.№1) СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 312.1 | Технические средства радиосвязи. Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства | 9405 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.27-2009 | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 312.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 312.3 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 312.4 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 312.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 312.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.27-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 313.1 | Технические средства радиосвязи. Радиооборудование для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства, работающие в полосе частот от 9 до 315 кГц | 9405 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.31-2009 | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 313.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 313.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 313.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 313.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 313.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 313.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 313.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 313.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 313.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 313.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 313.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.31-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 314.1 | Технические средства радиосвязи. Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен | 8526 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 52459.32-2009 | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 314.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц при измери-тельном расстоянии 10 м |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 314.3 |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 1 – 6 ГГц при измерительном расстоянии 3 м |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 314.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ EN 55022:2012; |
| 314.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 314.6 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 314.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 314.8 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 314.9 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 314.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 314.11 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 314.12 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания |  | ГОСТ Р 52459.32-2009; ГОСТ Р 52459.1-2009; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 315.1 | Генераторы электромагнитного поля с ТЕМ-камерами. | 85 90 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51048-97 | р.4, 5 ГОСТ Р 51048-97 |
| 316.1 | Технические средства | 85 90 | Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 | ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 |
| 316.2 |  |  | Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость кондуктивным радиопомехам | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 | ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 |
| 316.3 |  |  | Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 | ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 |
| 316.4 |  |  | Методы измерений параметров индустриальных радио-помех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 | ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 |
| 316.5 |  |  | Методы измерений параметров индустриальных радио-помех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 | ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 |
| 316.6 |  |  | Методы измерений параметров индустриальных радио-помех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 | ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 |
| 316.7 |  |  | Методы измерений парамет-ров индустриальных радио-помех и помехоустойчивости. Измерение параметров помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 | ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 |
| 316.8 |  |  | Измерение индустриальных радиопомех от технических средств больших размеров в условиях эксплуатации | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 | ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 |
| 316.9 |  |  | Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 | ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 317.1 | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов | 8428 | Требования электромагнитной совместимости (помехоэмиссия и помехоустойчивость) | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзацы 2 и 3; СТБ ЕН 620-2007 | п.5.4, п.6.2 СТБ ЕН 620-2007; СТБ IEC 61000-6-3-2012; СТБ IEC 61000-6-2-2011; ГОСТ 30804.6.2-2013; ГОСТ 30804.6.3-2013; |
| 318.1 | Системы гражданского назначения. | 85 90 | Основные положения в области деятельности, связанной с воздействием электромагнитные полей, токов и напряжений большой мощности | ТР ТС 020/2011, Статья 4, абзац 3; ГОСТ Р 51317.1.5-2009 | ГОСТ Р 51317.1.5-2009 |
| 319.1 | Радиооборудования | 8517 | Технические требования | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 СТБ 2317-2013 | СТБ 2317-2013 |
| 320.1 | Технические средства радиосвязи. | 8517 | Общие технические требования и методы испытаний | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32134.1-2013 | ГОСТ 32134.1-2013 |
| 321.1 | Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. | 8543 | Определение характеристик помехоустойчивости. Нормы и методы измерений | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.20-2012 | ГОСТ Р 51318.20-2012 |
| 322.1 | Технические средства | 85 90 | Устойчивость к электростатическим разрядам. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 | ГОСТ 30804.4.2-2013 |
| 322.2 |  | 85 90 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 | ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 322.3 |  | 85 90 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.3.2-2013 | ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 322.4 |  | 85 90 | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.3.3-2013 | ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 322.5 |  | 85 90 | Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.3.11-2013 | ГОСТ 30804.3.11-2013 |
| 322.6 |  | 85 90 | Гармонические составляющие тока, создаваемые техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения. | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.3.12-2013 | ГОСТ 30804.3.12-2013 |
| 322.7 |  | 85 90 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |
| 322.8 |  | 85 90 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 | ГОСТ 30804.4.11-2013 |
| 322.9 |  | 85 90 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.4-2013 | ГОСТ 30804.4.4-2013 |
| 322.10 | Технические средства | 85 90 | Гармоники и интергармоники для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.7-2013 | ГОСТ 30804.4.7-2013 |
| 322.11 |  | 85 90 | Устойчивость к импульсному магнитному полю. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 | ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 |
| 322.12 |  | 85 90 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 | ГОСТ 30804.4.11-2013 |
| 322.13 |  | 85 90 | Технические требования и методы испытаний | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.4.15-2002 | ГОСТ 30804.4.15-2002 |
| 322.14 |  | 85 90 | Функциональные и конструктивные требования | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.15-2012 | ГОСТ Р 51317.4.15-2012 |
| 322.15 |  | 85 90 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.34-2007 | ГОСТ Р 51317.4.34-2007 |
| 322.16 |  | 85 90 | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 | ГОСТ 30804.6.1-2013 |
| 322.17 |  | 85 90 | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 | ГОСТ 30804.6.2-2013 |
| 322.18 |  | 85 90 | Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.3-2013 | ГОСТ 30804.6.3-2013 |
| 322.19 |  | 85 90 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 | ГОСТ 30804.6.4-2013 |
| 322.20 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная. | абзац второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ EN 50270-2012 | ГОСТ EN 50270-2012 |
| 322.21 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная. | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ EN 50293-2012 | ГОСТ EN 50293-2012 |
| 323.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока | 9031 | Совместимость технических средств электромагнитная.. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 31818.11-2012 | ГОСТ 31818.11-2012 |
| 323.2 |  | 9031 | Совместимость технических средств электромагнитная. | абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 31819.11-2012 | ГОСТ 31819.11-2012 |
| 324.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 8536 8536 | Требования безопасности. Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 | ГОСТ IEC 60730-1-2011 |
| 325.1 | Изделия медицинские электрические | 85 90 | Электромагнитная совместимость. | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30324.1.2-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 | ГОСТ 30324.1.2-2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |
| 326.1 | Оборудование для дуговой сварки | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51526-2012 | ГОСТ Р 51526-2012 |
| 327.1 | Технические средства | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.3.11-2013 | ГОСТ 30804.3.11-2013 |
| 327.2 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32132.3-2013 | ГОСТ 32132.3-2013 |
| 327.3 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32133.2-2013 | ГОСТ 32133.2-2013 |
| 328.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 | ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 |
| 328.2 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 р.23, р.26 |
| 328.3 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 р.23, р.26 |
| 329.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 р.23, р.26 |
| 329.2 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 р.23, р.26 |
| 329.3 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011СТБ МЭК 60730-2-14-2006 р.23, р.26 | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 р.23, р.26 |
| 329.4 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 р.23, р.26 |
| 329.5 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 53994.2.15-2011 р.23, р.26 | ГОСТ Р 53994.2.15-2011 р.23, р.26 |
| 329.6 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 р.23, р.26 | СТБ МЭК 60730-2-18-2006 р.23, р.26 |
| 330.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 50030.2-2010 п.7.3, Приложение J | ГОСТ Р 50030.2-2010 п.7.3, Приложение J |
| 330.2 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30011.3-2002 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ 30011.3-2002 п.7.3, п.8.4 |
| 330.3 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 50030.3-2012 п.7.3, п.8.4, | ГОСТ Р 50030.3-2012 п.7.3, п.8.4, |
| 330.4 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 50030.4.1- 2012 п.8.3, п.9.4, | ГОСТ Р 50030.4.1- 2012 п.8.3, п.9.4, |
| 330.5 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 50030.4.2- 2012 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5, | ГОСТ Р 50030.4.2- 2012 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5, |
| 330.6 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4, | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4, |
| 330.7 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 п.8.3, п.9.5, | ГОСТ Р 50030.6.1-2010 п.8.3, п.9.5, |
| 330.8 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5 | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5 |
| 331.1 | Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | Абзац третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.20-2012 | ГОСТ Р 51318.20-2012 |
| 332.1 | Оборудование сетей связи | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 55266-2012 | ГОСТ Р 55266-2012 |
| 333.1 | Технические средства радиосвязи, радиооборудования | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32134.1-2013 | ГОСТ 32134.1-2013 |
| 333.2 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32134.11-2013 | ГОСТ 32134.11-2013 |
| 333.3 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32134.13-2013 | ГОСТ 32134.13-2013 |
| 333.4 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная. | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32134.14-2013 | ГОСТ 32134.14-2013 |
| 333.5 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 | СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |
| 333.6 |  | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 | ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 |
| 334.1 | Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройства из них | 85 90 | Требования электромагнитной совместимости | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 62041-2012 | ГОСТ IEC 62041-2012 |
| 335.1 | Технические средства | 85 90 | Измерение параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |
| 336.1 | Низковольтные источники питания постоянного тока | 85 90 | Совместимость технических средств электромагнитная | абзацы второй и третий статьи 4 ТР ТС 020/2011 ГОСТ 32132.3-2013 | ГОСТ 32132.3-2013 |
| 337.1 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | 8403 | Требования к конструкции. Общие сведения. | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.1.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.2 |  |  | Требования к конденсатообразованию |  | п.2.1.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.3 |  |  | Эксплуатация и обслуживание |  | п.2.1.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.4 |  |  | Присоединения к трубам газоснабжения и системе центрального отопления. |  | п.2.1.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.5 |  |  | Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания. |  | п.2.1.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.6 |  |  | Наблюдение за работой |  | п.2.1.5 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.7 |  |  | Слив воды |  | п.2.1.6 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.8 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. Общие положения. |  | п.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.9 |  |  | Регулятор расхода газа и устройства задания диапазона. Общие положения. |  | п.2.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.10 |  |  | Регулятор расхода газа |  | п.2.2.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.11 |  |  | Газовый тракт. Общие положения. |  | п.2.2.3.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.12 |  |  | Устройства управления |  | п.2.2.3.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.13 |  |  | Состав газового тракта |  | п.2.2.3.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.14 |  |  | Регулятор расхода газа |  | п.2.2.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.15 |  |  | Устройства зажигания |  | п.2.2.5 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.16 |  |  | Устройства контроля пламени |  | п.2.2.6 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.17 |  |  | Термостаты управления и термостат предельного нагрева |  | п.2.2.7 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.18 |  |  | Герметичность газового тракта |  | п.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.19 |  |  | Герметичность тракта продуктов сгорания |  | п.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.20 |  |  | Герметичность водяного тракта |  | п.4.2.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.21 |  |  | Номинальная подводимая тепловая мощность |  | п.4.3.1.1; п.4.3.2.1-п.4.3.2.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.22 |  |  | Максимальная и минимальная подводимая тепловая мощность |  | п.4.3.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.23 |  |  | Минимальная подводимая пусковая тепловая мощность |  | п.4.3.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.24 |  |  | Номинальная теплопроизводительность |  | п.4.3.5 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.25 |  |  | Температура устройств регулировки, управления и защиты |  | п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.26 |  |  | Температура боковых, передней и верхней стенок |  | п. 4.4.1.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.27 |  |  | Температура испытательных панелей и пола |  | п. 4.4.1.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.28 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | 8403 | Нормальные условия | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.29 |  |  | Особые условия |  | п.4.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.30 |  |  | Ручка управления, перемещаемая вращением |  | п.4.5.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.31 |  |  | Ручка управления, перемещаемая нажатием |  | п.4.5.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.32 |  |  | Автоматические клапаны |  | п.4.5.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.33 |  |  | Устройства зажигания |  | п.4.5.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.34 |  |  | Термоэлектрическое устройство |  | п.4.5.5.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.35 |  |  | Система автоматического управления горелкой |  | п.4.5.5.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.36 |  |  | Регулятор давления газа |  | п.4.5.6 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.37 |  |  | Термостат управления, термостат предельного нагрева и защитный термостат. Общие положения. |  | п.4.5.7.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.38 |  |  | Термостат управления |  | п.4.5.7.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.39 |  |  | Термостат предельного нагрева и защитный термостат |  | п.4.5.7.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.40 |  |  | Датчик тяги |  | п.4.5.8 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.41 |  |  | Оксид углерода |  | п.4.6.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.42 |  |  | Оксид азота |  | п.4.6.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.43 |  |  | Коэффициент полезного действия |  | п.4.7.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.44 |  |  | Коэффициент полезного действия при частичной нагрузке |  | п.4.7.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.45 |  |  | Отсутствие конденсации в дымовой трубе |  | п.4.8 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.46 |  |  | Прочность |  | п.4.9 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 337.47 |  |  | Гидравлическое сопротивление |  | п.4.10 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 338.1 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые | 7321 | Требование к конструкции, классификация | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 11032-97 | п.п. 8.3.2, 8.3.15, 8.3.22, 8.3.30 ГОСТ 11032-97 |
| 338.2 |  |  | Коэффициент полезного действия |  | п.8.3.12 ГОСТ 11032-97 |
| 338.3 |  |  | Номинальная тепловая мощность |  | п.п. 8.3.1, 8.3.4 ГОСТ 11032-97 |
| 338.4 |  |  | Требования охраны окружающей среды |  | п.п.8.3.26-8.3.28 ГОСТ 11032-97 |
| 338.5 |  |  | Температура воды на выходе из аппарата, наличие терморегулятора и теплового реле безопасности |  | п.п.8.3.5, 8.3.24 ГОСТ 11032-97 |
| 338.6 |  |  | Температура продуктов сгорания |  | п.8.3.16 ГОСТ 11032-97 |
| 338.7 |  |  | Работа автоматики безопасности |  | п.8.3.25 ГОСТ 11032-97 |
| 338.8 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые | 7321 | Работоспособность при изменении разрежения, устойчивость горения | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.17, 8.3.21 ГОСТ 11032-97 |
| 338.9 |  |  | Время воспламенения газа на основной горелке |  | п.п.8.3.19 ГОСТ 11032-97 |
| 338.10 |  |  | Время нагрева воды, равномерность температуры воды |  | п.п.8.3.3, 8.3.6 ГОСТ 11032-97 |
| 338.11 |  |  | Горение газа |  | п.8.3.20 ГОСТ 11032-97 |
| 338.12 |  |  | Климатическое исполнение |  | п.п.8.3.9 ГОСТ 11032-97 |
| 338.13 |  |  | Прочность и плотность водопроводящих деталей |  | п.8.3.13 ГОСТ 11032-97 |
| 338.14 |  |  | Температура воды в баке при работающей запальной горелке |  | п.8.3.18 ГОСТ 11032-97 |
| 338.15 |  |  | Герметичность газопроводов |  | п.8.3.14 ГОСТ 11032-97 |
| 338.16 |  |  | Температура нагрева наружных поверхностей |  | п.8.3.10 ГОСТ 11032-97 |
| 338.17 |  |  | Транспортная тряска |  | п.8.3.8 ГОСТ 11032-97 |
| 338.18 |  |  | Стойкость материалов |  | п.8.3.23 ГОСТ 11032-97 ГОСТ 9.030, ГОСТ 263-75 |
| 338.19 |  |  | Надежность |  | п.8.3.7 ГОСТ 11032-97 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 |
| 338.20 |  |  | Уровень звуковой мощности |  | ГОСТ 31277-2002 |
| 339.1 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | 7321 8403 | Требование к конструкции, классификация | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.20 ГОСТ 20219-93 |
| 339.2 |  |  | Проверка размеров, массы |  | п. 5.5.20 ГОСТ 20219-93 |
| 339.3 |  |  | Номинальная тепловая мощность |  | п.5.5.1 ГОСТ 20219-93 |
| 339.4 |  |  | Коэффициент полезного действия |  | п.5.5.2 ГОСТ 20219-93 |
| 339.5 |  |  | Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания |  | п.5.5.3 ГОСТ 20219-93 |
| 339.6 |  |  | Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата |  | п.5.5.4 ГОСТ 20219-93 |
| 339.7 |  |  | Проверка терморегулирование |  | п.5.5.5 ГОСТ 20219-93 |
| 339.8 |  |  | Номинальная тепловая мощность запальной горелки |  | п.5.5.6 ГОСТ 20219-93 |
| 339.9 |  |  | Полный отвод продуктов сгорания в дымоходе |  | п.5.5.7 ГОСТ 20219-93 |
| 339.10 |  |  | Герметичность газовых коммуникаций |  | п.5.5.8 ГОСТ 20219-93 |
| 339.11 |  |  | Прочность и плотность теплообменника и водоведущих деталей |  | п.5.5.9 ГОСТ 20219-93 |
| 339.12 |  |  | Работоспособность запальной горелки |  | п.5.5.10 ГОСТ 20219-93 |
| 339.13 |  |  | Устойчивость горения основной горелки |  | п.5.5.11 ГОСТ 20219-93 |
| 339.14 |  |  | Работоспособность при изменении разрежения в дымоходе |  | п.5.5.12 ГОСТ 20219-93 |
| 339.15 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | 7321 8403 | Работоспособность предохранительных и регулирующих устройств | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.13 ГОСТ 20219-93 |
| 339.16 |  |  | Стойкость деталей из неметаллических материалов к воздействию углеводородных газов |  | п.5.5.16 ГОСТ 20219-93; ГОСТ 9.030; ГОСТ 263-75 |
| 339.17 |  |  | Температура поверхности ручек управления |  | п.5.5.17 ГОСТ 20219-93 |
| 339.18 |  |  | Уровень звуковой мощности |  | п.5.5.14 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 31277-2002 |
| 339.19 |  |  | Температура наружных поверхностей деталей аппарата пола под аппаратом и стенки у которой установлен аппарат |  | п.5.5.17 ГОСТ 20219-93 |
| 339.20 |  |  | Транспортная тряска |  | п.5.5.18 ГОСТ 20219-93 |
| 339.21 |  |  | Требование надежности |  | п.5.5.19 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 |
| 339.1 |  |  | Воздействие климатических факторов |  | п.5.5.21 ГОСТ 20219-93, п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-1984 ГОСТ 30630.0.0-90 |
| 340.1 | Плиты газовые бытовые туристические | 7321 8516 | Классификация | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 30154-94 | п.1 ГОСТ 30154-94 |
| 340.2 |  |  | Номинальная тепловая мощность горелок плиты |  | п.5.3.1 ГОСТ 30154-94 |
| 340.3 |  |  | Определение КПД |  | п.5.3.2 ГОСТ 30154-94 |
| 340.4 |  |  | Содержание оксида углерода в продуктах сгорания |  | п.5.3.3 ГОСТ 30154-94 |
| 340.5 |  |  | Содержание оксидов азота в продуктах сгорания |  | п.5.3.3 ГОСТ 30154-94 |
| 340.6 |  |  | Превышение температуры боковых поверхностей плиты и поверхности под плитой |  | п.5.3.4 ГОСТ 30154-94 |
| 340.7 |  |  | Температура ручек обслуживания |  | п.5.3.5 ГОСТ 30154-94 |
| 340.8 |  |  | Температура баллона |  | п.5.3.5 ГОСТ 30154-94 |
| 340.9 |  |  | Температура крана |  | п.5.3.6 ГОСТ 30154-94 |
| 340.10 |  |  | Требования конструкции |  | п. п.5.3.9, 5.3.17 ГОСТ 30154-94 |
| 340.11 |  |  | Герметичность газовых коммуникаций плиты |  | п.5.3.7 ГОСТ 30154-94 |
| 340.12 |  |  | Герметичность соединений |  | п.5.3.8 ГОСТ 30154-94 |
| 340.13 |  |  | Устойчивость уплотняющих материалов |  | п.5.3.11 ГОСТ 30154-94 ГОСТ 9.030 ГОСТ 263-75 |
| 340.14 |  |  | Жесткость корпуса плиты |  | п.5.3.20 ГОСТ 30154-94 |
| 340.15 | Плиты газовые бытовые туристические | 7321 8516 | Проверка покрытия | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.10 ГОСТ 30154-94 (ГОСТ 15140-78 ) |
| 340.16 |  |  | Транспортная тряска |  | п.5.3.12 ГОСТ 30154-94 |
| 340.17 |  |  | Испытания на надежность |  | п.5.3.19 ГОСТ 30154-94 (ГОСТ 27.410-87, ГОСТ 27.301-95) |
| 340.18 |  |  | Проверка устойчивого положения посуды |  | п.5.3.13 ГОСТ 30154-94 |
| 340.19 |  |  | Испытание горелки на отрыв и проскок пламени |  | п.5.3.14 ГОСТ 30154-94 |
| 340.20 |  |  | Устойчивость пламени горелки к потоку воздуха |  | п.5.3.15 ГОСТ 30154-94 |
| 340.21 |  |  | Смещение горелки и ее составных частей |  | п.5.3.16 ГОСТ 30154-94 |
| 340.22 |  |  | Краны горелок |  | п.5.3.18 ГОСТ 30154-94 |
| 340.23 |  |  | Климатическое исполнение |  | п.8 ГОСТ 30630.0.0, п.п.5.3, 5.4, 5.17, 5.18 ГОСТ 12997-84 |
| 341.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 7321 8516 | Общие требования к конструкции | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.5.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.2 |  |  | Испытания на прочность |  | п.7.2.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.3 |  |  | Качество горения горелок духовки, контроль требований к безопасности работы при колебаниях напряжения, прекращении и восстановлении подачи электроэнергии |  | п.п.7.3.2.4, 7.3.3.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.4 |  |  | Испытания на электробезопасность |  | СТБ МЭК 60335-2-6-2006; СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 341.5 |  |  | Испытания блока для приготовления пищи |  | п.п. 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.6 |  |  | Контроль требований к передвижным приборам, устойчивость к опрокидыванию, прочность дверцы духовки |  | п.п. 7.2.2.1, 7.2.2.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.7 |  |  | Устойчивость выдвижных деталей духовки и излучающего гриля |  | п.7.2.2.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.8 |  |  | Контроль требований при накоплении несгоревшего газа в приборе |  | п.7.2.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.9 |  |  | Испытания на стойкость продуктов питания в духовках с программным выключателем |  | п.7.2.6 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.10 |  |  | Испытания на герметичность и долговечность уплотнений газовых коммуникаций |  | п.7.3.1.1.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.11 |  |  | Измерение тепловых мощностей |  | п.7.3.1.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.12 |  |  | Испытания устройства контроля пламени |  | п.7.3.1.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.13 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 7321 8516 | Контроль требований по безопасному режиму работы (термостойкость, выход несгоревшего газа, герметичность деталей горелки, накопление несгоревшего газа, безопасность работы при уменьшении давления) | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.4 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.14 |  |  | Измерение температуры нагрева различных частей прибора |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.15 |  |  | Температура нагрева передней и боковой стенок |  | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №1 |
| 341.16 |  |  | Встраиваемый стол приборов класса 3 |  | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №3 |
| 341.17 |  |  | Гибкий присоединительный шланг |  | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№ 2, 3, 4 |
| 341.18 |  |  | Переходник для присоединения шланга |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4 |
| 341.19 |  |  | Устройства регулирования, управления и безопасности |  | 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№ 2, 3, 4, 5 |
| 341.20 |  |  | Температура нагрева ручек управления |  | 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4, 6 |
| 341.21 |  |  | Температура нагрева в области ручек управления |  | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№3, 4, 6 |
| 341.22 |  |  | Измерение температуры нагрева установочной поверхности, стенок и встроенного модуля |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4 |
| 341.23 |  |  | Измерение температуры нагрева баллона со сжиженным газом и отсека для него |  | п.7.3.1.6 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.24 |  |  | Измерение общего расхода газа на прибор |  | п.7.3.1.7 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.25 |  |  | Определение эффективности работы регулятора давления газа |  | п.7.3.1.8 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.26 |  |  | Контроль требований к режиму работы для приборов с охлаждающим вентилятором |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.27 |  |  | Приборы с устройством безопасности отключающие подачу газа |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.28 |  |  | Приборы с устройством безопасности, уменьшающие тепловую мощность горелки |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.29 |  |  | Приборы с максимальным повышением температуры установочной поверхности более 80К |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.30 |  |  | Испытания на безопасность при выходе из строя терморегулятора духовки |  | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.31 |  |  | Специальные требования к блоку для приготовления пищи |  | п.7.3.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.32 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени |  | п.п. 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.33 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 7321 8516 | Контроль требований к качеству горения | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.2.4 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.34 |  |  | Специальные требования к духовкам и излучающим грилям |  | п.7.3.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.35 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени духовки |  | п.7.3.3.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.36 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени излучающего гриля |  | п.7.3.3.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.37 |  |  | Маркировка и руководство |  | п.п.8.1, 8.2, 8.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.38 |  |  | Классификация |  | п.п.4.2, 4.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.39 |  |  | Коэффициент полезного действия |  | п.10.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 341.40 |  |  | Эксплуатационная мощность духовки |  | п.10.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 342.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 7321 8516 | Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ ЕН 30-1-2-2004 | п.7 СТБ ЕН 30-1-2-2004 |
| 343.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 7321 8516 | Рациональное использование энергии | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ ЕН 30-2-2-2004 | п.5 СТБ ЕН 30-2-2-2004 |
| 344.1 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 8403 | Требования к конструкции, классификация | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 20548-93 | п.6.7 ГОСТ 20548-93 п.п. 4.1, 4.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18 СТБ ЕН 12809-2009 п.п.5.6, 5.7 СТБ ЕН 304-2010 |
| 344.2 |  |  | Теплопроизводительность |  | п.п.5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.2 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.8.2, 5.10.1, 5.10.2 EN 303-5 п.п. 6.5, 6.6, 6.7 EN 14785-2006 |
| 344.3 |  |  | Коэффициент полезного действия |  | п.п.5.3, 5.8 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.8.4, 5.10.3 EN 303-5-1999 п. 6.4 EN 14785-2006 |
| 344.4 |  |  | Требования к размерам |  | п.6.7 ГОСТ 20548-93 п.п. 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.12, 4.15, 4.17 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 345.1 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 8403 | Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 20548-93 | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п. 6.7 СТБ ЕН 12809-2009 п.5.12 СТБ ЕН 304-2010 п. 6.3 EN 14785-2006 |
| 345.2 |  |  | Содержание окислов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания |  | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.5.12 СТБ ЕН 304-2010 |
| 345.3 |  |  | Температура наружных поверхностей котла и пола под котлом |  | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СТБ ЕН 12809-2009 п.п.5.10, 5.11 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.1, 5.2 EN 14785-2006 |
| 345.4 |  |  | Доступность поверхностей нагрева для чистки |  | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.4.18 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 345.5 |  |  | Инерционный период срабатывания защитных устройств |  | п.6.4 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 27570.0 п.4.14 СТБ ЕН 12809-2009 п.5.9 СТБ ЕН 304-2010 |
| 345.6 |  |  | Прочность и герметичность корпусов стальных котлов, пакетов секций и отводов чугунных котлов, теплообменника |  | п.6.5 ГОСТ 20548-93 п.5.3 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 345.7 |  |  | Газоплотность |  | п.6.6 ГОСТ 20548-93 |
| 345.8 |  |  | Климатические воздействия |  | п.8 ГОСТ 30630.0.0-98 |
| 346.1 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей | 8403 | Требование к конструкции и материалам | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 16569-86 | п. 6.3.1 ГОСТ 16569-86 |
| 346.2 |  |  | Требования к конструкции и к размерам |  | п. 6.3.2 ГОСТ 16569-86 |
| 346.3 |  |  | Тепловая мощность |  | п.6.3.3 ГОСТ 16569-86 |
| 346.4 |  |  | Отрыв пламени |  | п.6.3.4 ГОСТ 16569-86 |
| 346.5 |  |  | Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания |  | п.6.3.5 ГОСТ 16569-86 |
| 346.6 |  |  | Содержание окислов азота |  | п.6.3.6 ГОСТ 16569-86 |
| 346.7 |  |  | Испытание автоматики безопасности |  | п.п.6.3.7 ГОСТ 16569-86 |
| 346.8 |  |  | Надежность |  | п.п.6.3.8, 6.3.9 ГОСТ 16569-86 |
| 346.9 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей | 8403 | Устойчивость к механическим воздействиям | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.10 ГОСТ 16569-86; ГОСТ 12997-84 |
| 346.10 |  |  | Время воспламенения газа на основной горелке |  | п.6.3.11 ГОСТ 16569-86 |
| 346.11 |  |  | Время распространения пламени |  | п.6.3.11 ГОСТ 16569-86 |
| 346.12 |  |  | Температура нагрева поверхностей деталей устройств |  | п.6.3.12 ГОСТ 16569-86 |
| 346.13 |  |  | Герметичность газопроводных коммуникаций |  | п.6.3.13 ГОСТ 16569-86 |
| 347.1 | Конвекторы отопительные газовые бытовые | 7321 8403 | Классификация, обозначение аппаратов, конструктивные требования, маркировка | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 1.4 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.2 |  |  | Безопасность работы |  |  |
| 347.3 |  |  | Герметичность |  | п. 5.2.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.4 |  |  | Герметичность газового контура |  | п. 5.2.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.5 |  |  | Герметичность контура сгорания и удаления продуктов сгорания |  | п. 5.2.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.6 |  |  | Подводимая тепловая мощность |  | п. 5.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.7 |  |  | Безопасность эксплуатации |  | п. 5.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.8 |  |  | Безопасность работы горелки |  | п. 5.2.3.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.9 |  |  | Термостойкость, утечка несгоревшего газа |  | п.п. 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.10 |  |  | Температура различных частей аппарата |  | п. 5.2.3.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.11 |  |  | Температура пола, крышки и стенок |  | п. 5.2.3.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.12 |  |  | Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени |  | п. 5.2.3.4 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.13 |  |  | Аппараты с принудительной конвекцией |  | п.п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.5, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.4, 5.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.14 |  |  | Устройства контроля пламени |  | п. 5.2.3.5 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.15 |  |  | Устройства зажигания |  | п. 5.2.3.6 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.16 |  |  | Регуляторы давления |  | п. 5.2.3.7 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.17 |  |  | Передние стеклянные поверхности |  | п. 5.2.3.8 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.18 |  |  | Полнота сгорания |  | п. 5.2.4 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.19 |  |  | Характеристика аппаратов типа В |  | п.5.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.20 |  |  | Датчик тяги |  | п. 5.2.5 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.21 |  |  | Отключение подачи газа из-за утечки продуктов сгорания |  | п. 5.2.5.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.22 |  |  | Время отключения |  | п. 5.2.5.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.23 |  |  | Маркировка и инструкции |  | п.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 347.24 |  |  | Определение КПД |  | п. 5.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 348.1 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 7321 8403 | Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ EN 1319-2009 | СТБ EN 1319-2009 |
| 349.1 | Котлы газовые для центрального отопления. специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 7321 8419 | Материалы, контактирующие с конденсатом | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ EN 677-2010 | п.4.1 СТБ EN 677-2010 |
| 349.2 |  |  | Отвод конденсата |  | п.4.2 СТБ EN 677-2010 |
| 349.3 |  |  | Контроль температуры продуктов сгорания |  | п.4.3 СТБ EN 677-2010 |
| 349.4 |  |  | Химический состав конденсата |  | п.4.4 СТБ EN 677-2010 |
| 349.5 |  |  | Проверка номинальной теплопроизводительности при конденсации |  | п.6.2 СТБ EN 677-2010 |
| 349.6 |  |  | Образование конденсата |  | п.6.3 СТБ EN 677-2010 |
| 349.7 |  |  | Температуры продуктов сгорания |  | п.6.4 СТБ EN 677-2010 |
| 349.8 |  |  | Горение |  | п.6.5 СТБ EN 677-2010 |
| 349.9 |  |  | Эффективность |  | п.6.6 СТБ EN 677-2010 |
| 349.10 |  |  | Маркировка |  | п.7 СТБ EN 677-2010 |
| 350.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт | 7321 8419 | Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р53634-2009 | ГОСТ Р 53634-2009 (ограничение до 100кВт) |
| 351.1 | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт | 7321 8403 | Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и руководство по эксплуатации | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 53635-2009 | р.6 ГОСТ Р 53635-2009 |
| 351.1 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 7321 8419 | Классификация | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51847-2009 | п.4 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.2 |  |  | Маркировка и инструкции |  | п.5 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.3 |  |  | Требования к конструкции. Общие положения. |  | п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.4 |  |  | Газовое соединение |  | п. 6.1.5 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.5 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 7321 8419 | Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания. | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.6 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.6 |  |  | Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания |  | п. 6.1.7 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.7 |  |  | Проверка функционирования |  | п. 6.1.8 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.8 |  |  | Дренаж |  | п. 6.1.9 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.9 |  |  | Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии |  | п. 6.1.11 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.10 |  |  | Электрическое оборудование |  | п. 6.1.10 ГОСТ Р 51847-2009 ГОСТ Р 52219-2004 |
| 351.11 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. |  | п. 6.2 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.12 |  |  | Основная горелка |  | п. 6.3 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.13 |  |  | Герметичность газового тракта |  | п.10.2.1 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 351.14 |  |  | Герметичность тракта сгорания и корректировка отвода продуктов сгорания |  | п.10.2.2 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.1 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 7321 8419 | Герметичность водяного тракта | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51847-2009 | п.10.2.3 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.2 |  |  | Тепловая мощность |  | п.п.10.3 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.3 |  |  | Температура ручек управления |  | п. 10.4 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.4 |  |  | Температура устройств регулировки, управления и безопасности |  | п. 10.5 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.5 |  |  | Температура корпуса водонагревателя, поверхности, на которую установлены прилегающие поверхности, и внешняя температура каналов |  | п. 10.6 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.6 |  |  | Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени |  | п. 10.7 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.7 |  |  | Устройства регулировки, управления и безопасности |  | п.10.8 (предоставление сертификата соответствия/декларации на комплектующие) ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.8 |  |  | Сгорание |  | п. 10.9 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.9 |  |  | Сажеобразование |  | п. 10.10 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.10 |  |  | Рациональное использование энергии |  | п. 11 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.11 |  |  | Требования к конструкции |  | п. 12 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 352.12 |  |  | Рабочие характеристики |  | п. 12 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 353.1 | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний | 8307 | Технические требования и требования безопасности Маркировка | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 52209-2004 п.п.1, 2, 4 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3 (кроме п.3.6.2) EN ISO 10380:2003 EN 15266:2007 |
| 354.1 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 8403 | Типы и основные параметры Технические требования Требования безопасности Маркировка Указания по эксплуатации | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 20548 -87 п.п. 1, 2, 3, 4, 7 | ГОСТ 20548 -87 п.п. 5, 6 |
| 355.1 | Арматура промышленная трубопроводная. | 8481 | Общие требования безопасности | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.063-81 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 |
| 356.1 | Арматура трубопроводная | 8481 | Общие требования безопасности | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 53672-2009 | ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 |
| 356.1 | Краны для газовых аппаратов | 8481 | Технические требования | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 52057-2003 р.5 | Разделы V, VIII ГОСТ Р 52057-2003 р.6 |
| 357.1 | Горелки газовые инфракрасного излучения | 8416 7322 | Технические требования Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 25696-83 р.р.1, 2 | ГОСТ 25696-83 р.р.1, 2 ГОСТ 16569-86 ГОСТ Р 51383-99 р.5 |
| 358.1 | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 8481 | Классификация Основные параметры и размеры Технические требования | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 21805-94 р.р.1, 2, 3 | ГОСТ 21805-94 р.р.4, 5 |
| 359.1 | Нагреватели газовые автономные конвективные | 7321 8403 | Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ EN 613-2010 | ГОСТ EN 613-2010 |
| 360.1 | Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 кПа | 8481 8481 9032 | Классификация Требования к конструкции Технические требования Маркировка и указания по эксплуатации | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51982-2002 | ГОСТ Р 51982-2002 |
| 361.1 | Устройства многофункциональные регулирующие для газовых аппаратов | 8481 9032 | Классификация Требования к конструкции Технические требования Маркировка и указания по эксплуатации | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51983-2002 | ГОСТ Р 51983-2002 |
| 362.1 | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания | 8419 | Классификация Технические требования Маркировка | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ 27441-87 р.р. 2, 4 | ГОСТ 27441-87 р. 3 |
| 363.1 | Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания | 8419 | Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ ЕН 203-1-2002 р.р. 2, 3, 6 | ГОСТ ЕН 203-1-2002 р. 5 |
| 364.1 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели | 7322 | Технические требования Требования охраны окружающей среды Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 50670-94 р.р. 4, 6 | ГОСТ Р 50670-94 р.р. 4, 6 |
| 365.1 | Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | 7322 8415 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ EN 525-2006 р.р.4, 5, 7 | СТБ EN 525-2006 (ограничение до 100 кВт) р.6 |
| 366.1 | Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания | 7322 8415 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ ЕN 621-2006 р.р.4, 5, 7 | СТБ ЕN 621-2006 (ограничение до 100 кВт) р.6 |
| 367.1 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания | 7322 8415 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 СТБ EN 1020-2009 р.р.4, 5, 7 | СТБ EN 1020-2009 (ограничение до 100 кВт) р.6 |
| 368.1 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные. Общие технические требования | 7322 8415 | Технические требования Требования охраны окружающей среды Требования безопасности | ТР ТС 016/2011 Разделы V, VIII Приложения 2, 3 ГОСТ Р 51625-2000 р.р.4, 5 | ГОСТ Р 51625-2000 |
| 369.1 | Конвекторы отопительные газовые бытовые | 7321 8403 | Требования безопасности и методы испытаний | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.2-4 ГОСТ Р 51377-99 | ГОСТ Р 51377-99 |
| 370.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях | 7321 8516 | Рациональное использование энергии | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4 ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 | ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 |
| 371.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 7321 8516 | Рациональное использование энергии | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4 ГОСТ Р 54450-2011 | ГОСТ Р 54450-2011 |
| 372.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях | 7321 8516 | Рациональное использование энергии | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4 ГОСТ Р 54451-2011 | ГОСТ Р 54451-2011 |
| 373.1 | Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей воды | 7321 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4-9 ГОСТ Р 54821-2011 | ГОСТ Р 54821-2011 |
| 374.1 | Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд | 7321 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 СТБ EN 89-2012 | СТБ EN 89-2012 |
| 375.1 | Котлы отопительные. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения | 8403 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 ГОСТ EN 303-3-2013 | ГОСТ EN 303-3-2013 |
| 376.1 | Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха. | 8403 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4, 6 и 7 ГОСТ Р 54440-2011 | ГОСТ Р 54440-2011 |
| 377.1 | Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более 1000 кВт | 8403 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4, 5 и 7 ГОСТ Р 54440-2011 | ГОСТ Р 54440-2011 |
| 378.1 | Конденсационные котлы с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 7321 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4, 5 и 7 ГОСТ Р 54825-2011 | ГОСТ Р 54825-2011 |
| 379.1 | Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 7321 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.4 - 6 и 8 ГОСТ Р 54826-2011 | ГОСТ Р 54826-2011 |
| 380.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 р.6 и 7 ГОСТ Р 55211-2012 | ГОСТ Р 55211-2012 |
| 381.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Горелки с открытым пламенем и рабочие горелки | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55213-2012 | ГОСТ Р 55213-2012 |
| 382.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Котлы варочные | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55214-2012 | ГОСТ Р 55214-2012 |
| 383.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Аппараты обжарочные | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55215-2012 | ГОСТ Р 55215-2012 |
| 384.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Нагреватели горячей воды для напитков | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55216-2012 | ГОСТ Р 55216-2012 |
| 385.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Сковороды глубокие и посуда для приготовления паэльи | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55217-2012 | ГОСТ Р 55217-2012 |
| 386.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Рассекатели пламени, мармиты и сковороды | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55218-2012 | ГОСТ Р 55218-2012 |
| 387.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Грили лавовые | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55219-2012 | ГОСТ Р 55219-2012 |
| 388.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Котлы для варки макаронных изделий | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55220-2012 | ГОСТ Р 55220-2012 |
| 389.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Печи | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55221-2012 | ГОСТ Р 55221-2012 |
| 390.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Жаровни и грили с вертелом | 8419 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55222-2012 | ГОСТ Р 55222-2012 |
| 391.1 | Нагреватели светового излучения газовые, не предназначенные для бытового применения | 8416 7322 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54446-2011 | ГОСТ Р 54446-2011 |
| 392.1 | Нагреватели трубчатые радиационные газовые с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения | 8416 7322 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54448-2011 | ГОСТ Р 54448-2011 |
| 393.1 | Воздухонагреватели газовые бытового и не бытового назначения. Конденсационные воздухонагреватели | 7321 8403 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 4 и 5 ГОСТ EN 1196-2013 | ГОСТ EN 1196-2013 |
| 394.1 | Воздухонагреватели газовые отопительные небытового назначения с принудительной конвекцией, без вспомогательного вентилятора горелок с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | 7322 8415 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 ГОСТ 32445-2013 | ГОСТ 32445-2013 |
| 395.1 | Воздухонагреватели газовые смесительные с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью до 300 кВт | 7322 8415 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 55203-2012 | ГОСТ Р 55203-2012 |
| 396.1 | Воздухонагреватели не бытовые газовые конвективные, оборудованные вентилятором для подачи воздуха на горение или отвода продуктов сгорания, с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | 7322 8415 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 55204-2012 | ГОСТ Р 55204-2012 |
| 397.1 | Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов | 8403 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 2 - 4 и 7 ГОСТ Р 52219-2012 | ГОСТ Р 52219-2012 |
| 398.1 | Краны для газовых аппаратов | 8481 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 5 ГОСТ 32032-2013 | ГОСТ 32032-2013 |
| 399.1 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени | 8403 | Требования безопасности | Статьи 4, 5, 7 и 8 Приложения 2 и 3 ТР ТС 016/2011 разделы 2, 3 и 5 ГОСТ Р 51843-2001 | ГОСТ Р 51843-2001 |
| 400.1 | Арматура трубопроводная. | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ Р 53672-2009 | ГОСТ Р 53672-2009 |
| 401.1 | Арматура трубопроводная запорная | 8481 | Классы и нормы герметичности затворов (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ9544-2005 | ГОСТ9544-2005 |
| 402.1 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 21345-2005 | ГОСТ 21345-2005 |
| 403.1 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 5761-2005 | ГОСТ 5761-2005 |
| 404.1 | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на ном. давление не более PN 250 | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 5762-2002 | ГОСТ 5762-2002 |
| 405.1 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ Р 53673-2009 | ГОСТ Р 53673-2009 |
| 406.1 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 12893-83 | ГОСТ 12893-83 |
| 407.1 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ Р 53671-2009 | ГОСТ Р 53671-2009 |
| 408.1 | Арматура трубопроводная | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ Р 53402-2009 | ГОСТ Р 53402-2009 |
| 409.1 | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 21804-94 | ГОСТ 21804-94 |
| 410.1 | Клапаны предохранительные прямого действия | 8481 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 31294-2005 | ГОСТ 31294-2005 |
| 411.1 | Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см¤) | 8481 | Общие требования безопасности | Раздел IV, Приложение 2 ТР ТС 032/2011 ГОСТ 13547-79 | ГОСТ 13547-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева