|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 2016 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 7 от 19 марта 2021 года

к области аккредитации от 24 ноября 2016 года

Испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой 
и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) |  |  |  |  |  |
| 445.1 | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 9031 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы 1-4, 6-12 Статьи 4, Статьи 5 ГОСТ IEC 61010-1-2014 ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| 446.1 | Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Электронные выключатели | 8536 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 Абзацы 1-4, 6-12 Статьи 4, Статьи 5 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ТНПА на изделие | ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) |
| 447.1 | Кабели, провода Кабели, провода Кабели, провода | 8544 | Толщина изоляции | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.6.2 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 ГОСТ IEC 60811-100-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-201-2015 |
| 447.2 |  | 8544 | Наружный диаметр | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.16.8 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 ГОСТ IEC 60811-100-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 |
| 447.3 |  | 8544 | Испытания изоляции на растяжение до старения | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.3 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 ГОСТ IEC 60811-100-2015 ГОСТ IEC 60811-501-2015 |
| 447.4 |  | 8544 | Испытания оболочки на растяжение до старения | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.4 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 ГОСТ IEC 60811-100-2015 ГОСТ IEC 60811-501-2015 |
| 447.5 |  | 8544 | Испытания изоляции и оболочки на растяжение после старения | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.п.18.3, 18.4 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 ГОСТ IEC 60811-401-2015 |
| 447.6 |  | 8544 | Водопоглощение изоляции, определение плотности | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.13 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 ГОСТ IEC 60811-402-2015 |
| 447.7 |  | 8544 | Усадка изоляции из полиэтилена | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.16 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 ГОСТ IEC 60811-503-2015 ГОСТ IEC 60811-502-2015 |
| 447.8 |  | 8544 | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.17 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 ГОСТ IEC 60811-505-2015 ГОСТ IEC 60811-504-2015 |
| 447.9 |  | 8544 | Испытание изоляции на удар при низкой температуре | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.8 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 ГОСТ IEC 60811-506-2015 |
| 447.10 |  | 8544 | Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.9 СТБ IEC 60502-1-2012, пТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 ГОСТ IEC 60811-509-2015 |
| 447.11 |  | 8544 | Испытание под давлением при высокой температуре | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.7 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 ГОСТ IEC 60811-508-2015 |
| 447.12 |  | 8544 | Испытания на потерю массы | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.6 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 ГОСТ IEC 60811-409-2015 |
| 447.13 |  | 8544 | Термостабильность | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 р.7, табл. 12, п .8 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 ГОСТ IEC 60811-405-2015 |
| 447.14 |  | 8544 | Стойкость оболочки или наружной оболочки к минеральному маслу | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.12 СТБ IEC 60502-1-2012, ТНПА на изделие | р.10 ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 ГОСТ IEC 60811-404-2015 |
| 447.15 |  | 8544 | Тепловая деформация | ТР ТС 004/2011 Статьи 4 п.18.11 СТБ IEC 60502-1-2012, ГОСТ 31946-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ IEC 60811-507-2015 Р.9 ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 |
| 448.1 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ | 8544 | Требования безопасности | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 31996-2012 р.р.1-6, 9-11, ТНПА на изделие | ГОСТ 31996-2012 |
| 449.1 | Кабели контрольные | 8544 | Число и номинальное сечение жил | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.п.1.3, 1.4, ТНПА на изделие | п.п.1.3, 1.4 ГОСТ 26411-85 |
| 449.2 |  | 8544 | Требования к конструкции | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.4.1-2.4.5, 2.4.7,2.4.9, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |
| 449.3 |  | 8544 | Сопротивление токопроводящих жил | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.5.1, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.3.1; ГОСТ 7229-76 |
| 449.4 |  | 8544 | Сопротивление изоляции кабеля при +20ºС | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.5.2, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.3.2; ГОСТ 3345-76 |
| 449.5 |  | 8544 | Испытание напряжением 2500В | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.5.4, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 |
| 449.6 |  | 8544 | Стойкость к монтажным изгибам | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.5.5, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |
| 449.7 |  | 8544 | Повышенная температура | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.6.1, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.4.1; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 449.8 |  | 8544 | Пониженная температура | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.6.1, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.4.2; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 449.9 |  | 8544 | Повышенная влажность | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.2.6.1, ТНПА на изделие | ГОСТ 26411-85 п.5.4.3; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 449.10 |  | 8544 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 ст.4, ГОСТ 26411-85 п.6.1, ТНПА на изделие | ГОСТ 18690-2012 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории (п. п. 445.1 – 449.10).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия "БГЦА" |  | В.А.Шарамков |
| --- | --- | --- |